北京双诺测控技术有限公司产品报价单 2008年7月

地址（100080）北京海淀区北四环西路大地科技大厦0913室（硅谷电脑城南侧）      电话：010-62644617、62552751、62615449      网址：www.wwlab.com.cn
开户行：工商银行海淀西区支行  帐号：02000045290246166-79 户名：北京双诺测控技术有限公司       银行卡转帐：开户行“招商银行” 卡号：0010 38352932  户名：王跃                   

	PCI总线A/D板

	型号
	主要功能
	价格

	AC6602/

AC6602L
	隔离12位16通道查询AD卡，隔离开关量12I/12O （AC6602L无开关量）
	1200元/

950元

	AC6610
	12位16通道查询AD卡，开关量16I/16O
	590元

	AC6610P
	同6610，带2路12位DA，2路计数器，输入16单端/8路差分，程控放大1，2，4，8倍。
	990元

	AC6610E
	同AC6610，带4路12位DA
	990元

	AC6616
	16位16通道100KHz查询A/D卡，DIO:16I/16O
	1290元

	AC6616P
	同6616，带2路12位DA，2路计数器，输入16单端/8路差分。
	1990元

	AC6611
	同6610，带1路12位DA
	790元

	AC6010A
	代替6010，12位150KHz查询A/D卡
	690元

	AC6011A
	代替6011，12位150KHz查询A/D、带二路D/A卡
	990元

	AC6021
	16位90KHz查询A/D卡
	1890元

	AC6040
	24位高精度100HzA/D卡
	1800元

	AC6050
	光隔12位120KHz查询A/D卡
	1190元

	AC6111
	16路12位400KHz连续采集A/D板
	1990元

	AC6112
	16路16位250KHz连续采集A/D板
	2900元

	AC6115
	8路12位连续采集，同时采样AD板
	2490元

	AC6621
	16路12位400KHz连续采集A/D板
	1150元

	AC6622
	16路16位200KHz连续采集A/D板
	1850元

	AC6682
	32路1M 12位AD，RAM:1M字，IO:24路
	2390元

	AC6684
	2路并行40M 12位AD，RAM:512K字/通道，DIO 16I/16O。
	3300元

	ISA总线通用AD板                              

	型号
	主要功能
	价格

	AC1080
	12位50KHz查询A/D板
	450元

	AC1081B
	12位50KHz查询A/D、带二路D/A板
	499元

	AC1082
	15位50KHz查询A/D板
	860元

	AC1056A
	12位50KHz多功能A/D、二路D/A板
	1250元

	AC1057
	12位50KHz查询A/D板
	590元

	AC1058
	12位50KHz多功能高倍率A/D板
	1200元

	AC1059E
	12位50KHz多功能A/D、二路D/A板
	980元

	AC1077
	16位50KHz高精度A/D板
	2400元

	AC1154
	12位50KHz单端60路输入A/D板
	980元

	AC1451
	4 1/2位双积分高精度A/D板
	580元

	AC1461
	高精度20位4HzA/D板
	980元

	ISA总线隔离AD板

	型号
	主要功能
	价格

	AC1558
	高速隔离12位50KHz程控放大A/D板
	890元

	AC1568
	高速隔离16位100KhzA/D板
	1490元

	ISA总线DA板

	型号
	主要功能
	价格

	AC1343/44
	8路/16路8位D/A板
	590/990元

	AC1331
	隔离4路12位D/A板
	1300元

	AC1356
	隔离8路12位D/A板
	1800元

	AC1357
	隔离8路12位电流输出D/A板
	1800元

	USB及外置采集模块

	型号
	主要功能
	价格

	MP312
	USB2.0总线16位250KhzA/D，二路12位DA
	3290元

	MP401L/

MP401
	隔离24位7路AD,速度2-80Hz。开关量:8I/8O。低速采集。MP401带2路隔离12位DA。
	990元/

1450元

	MP410
	12位7路AD，开关量7I/7O
	430元

	MP411
	12位16路AD,2路12位DA，开关量:16I/16O,1路20位测频/计数，低速采集
	990元

	MP411L
	不带DA，计数器，其余同MP411
	790元

	MP416
	USB总线16位AD板
	1600

	MP420
	USB2.0 12位333KhzA/D,DIO 16I/16O
	1390元

	MP420E
	USB2.012位500KhzA/D,DIO  16I/16O
	1890元

	MP421
	USB2.0 12位1MHz A/D,DIO 16I/16O
	1950元

	MP422
	USB2.0 16位200KHz A/D,DIO 16I/16O,DA 2路
	2450元

	MP424
	MP424是一个高速12位4路并行采样AD模块
	3900元

	MP425
	USB2.0 14位8路同时采样AD,速度80KHz/通道。
	2350元

	MP431
	隔离通用12位D/A板，4路隔离模拟输出
	990元

	MP450
	8路小功率继电器，常开触点，端子输出
	560元

	MP451
	32路可编程开关量，3路16位脉冲计数
	590元

	MP452
	隔离IO卡，16入/16出
	590元

	MP453
	隔离IO卡，32入/16出，二路16位计数器
	790元

	USB2.0扩展卡
	PCI总线3口USB2.0扩展卡
	150元

	
	PCMCIA总线2口USB2.0扩展卡
	250元

	USB延长线 5米（可以延长20米）
	120元

	MP41X系列配套端子板(ACS410)150元

	MP42X系列配套端子板(ACS420)150元

	MP45X系列配套端子板(ACS450)150元

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	PCI总线DA板

	型号
	主要功能
	价格

	AC6631
	隔离4路12位D/A，电压输出10V/±10V
	990元

	AC6632
	隔离8路12位D/A，电压输出10V/±10V
	1390元

	AC6301
	隔离4路12位D/A，电压输出,DIO:8I/8O
	1390元

	AC6301E
	隔离4路12位D/A，电压/电流输出, DIO:8I/8O
	1590元

	AC6302
	8路12位D/A板，程控输出范围。
	2200元

	PCI总线开关量板

	型号
	主要功能
	价格

	AC6410
	16路入/16路出隔离开关量板，一路计数器
	890元

	AC6412
	32路入/32路出隔离开关量板，二路计数器
	1450元

	AC6651
	32路可编程DIO，3路脉冲、计数器（8254）
	550元

	AC6652
	16路入/16路出隔离开关量板，OC输出（100Ma）
	550元

	AC6654
	32路入/32路出隔离开关量板，OC输出（100Ma）
	890元

	AC6655
	64路入/32路出隔离开关量板,OC输出（100Ma）
	1390元

	AC6644
	24位计时器板，2路脉冲输出，32路开关量
	990元

	ISA总线高性能AD板

	型号
	主要功能
	价格

	AC1030
	2路并行8位30MHzA/D板
	3500元

	AC1050
	12位1MHzA/D板
	2850元

	AC1810
	8路无相差12位100KhzA/D板
	1480元

	AC1820A
	12位1MHzA/D板
	1980元

	AC1856
	4路并行1MHz12位A/D板
	4850元

	ISA总线开关量板

	型号
	主要功能
	价格

	AC4031
	64路入/64出开关量板
	450元

	AC4050
	光隔离8路输入继电器板
	550元

	AC4061/4161
	16入/16出隔离I/O卡
	380元

	AC4066A
	32出隔离I/O卡
	380元

	AC4162
	16入/16出隔离IO卡，三路计数器
	450元

	AC4164
	隔离24入/24出
	450元

	AC4165
	隔离64入/32出
	680元

	AC4163
	32入隔离IO卡
	380元

	AC4071
	8路脉冲DIO卡
	550元

	AC4073
	3路脉冲、48路可编程开关量卡
	450元

	AC4077
	23路隔离计数板
	700元

	端子接线板

	型号
	主要功能
	价格

	AC110
	四路放大板,增益100,500倍,带冷端温度测量
	990元

	AC112
	8路高速放大板（BNC头），倍率1-10倍
	850元

	AC115
	2路电压到电流（4-20毫安）转换端子板
	300元

	AC140
	8路大功率继电器板,8路光电隔离输入
	400元

	AC141N
	16路大功率继电器板24V/12V
	550元

	AC141T8
	8路大功率继电器板
	380元

	AC142
	DB37/40芯扁平缆到端子转接板
	100元

	AC146
	DB25到端子转接板
	100元

	AC162
	DB62到端子转接板
	300元

	AC144
	隔离24I/24O端子板,OC输出，电流100毫安
	450元

	AC145A/AC145N
	隔离16I/16O端子板，电流100毫安,OC/共地输出
	300元

	AC156
	32路模拟输入，I/V滤波端子板
	280元

	AC157
	16路模拟输入，I/V滤波端子板
	100元

	AC175
	40脚扁平电缆到计算机档片转接卡
	70元

	
	
	

	P6654
	40脚扁平电缆到DB37针，计算机档片转接卡
	70元

	ACS410
	MP41X系列配套端子板，支持I/V变换、滤波
	150元

	ACS420
	MP42X系列配套端子板
	150元

	ACS450
	MP45X系列配套端子板
	150元

	ACS601
	32路模拟输入，I/V滤波端子板
	150元

	ACS642
	
	290元

	40芯/20芯扁平电缆1.5米
	20元/15元

	DB25/DB37电缆1.5米
	20元

	DB68高密电缆1.5米
	100元

	DB68转双DB37电缆1.5米
	100元

	嵌入模块 适合单片机应用。需要8位数据线、4个地址及2个读写，单5V供电。

	型号
	主要功能
	价格

	AE101
	16路12位AD,输入5，10，±5V, DIO:16DI/16DO
	499元

	AE108
	16路16位AD,输入10,±5V, 放大：1,2,10倍。DIO:16DI/16DO
	1290元


停产模块

	型号
	主要功能
	价格

	MP310
	UBS2.0总线12位400KhzA/D,12位DA
	2900元


