[image: image1.jpg]


ACS422说明

wwlab  © 2008/10

简介

ACS422是专门为USB 32路AD采集模块配备的端子板，提供：

· 32路模拟输入连接及地线端子

· 两路DA输出及地线连接端子

· 外部触发、时钟输入连接端子

· 开关量8入/8出及地线连接端子

端子定义：

· AIN0-AIN31对应32路AD输入通道0-31

· AD GND：AD地线

· DAOUT0 DAOUT1：DA输出通道0，1

· DA GND：DA输出地线

· TRIG：外部触发输入

· OCLK：外部时钟输入

· TRIG OCLK框中地GND为外部触发、时钟输入地线

· DI0-DI7：开关量输入通道0-7号

· DO0-DO7：开关量输出通道0-7号

· DGND：开关量输入、输入地线

�








