                                                                      AC1058、AC1555
使 用 手 册        

   W & W     LAB         

  (C)    1998

AC1058使用手册

AC1058板简介
      AC1058是一款强调模拟性能的廉价A/D板。AC1058具有24路可编程数字I/O(8255)，一路12位D/A转换器。可方便的构成廉价模拟信号采样或控制系统。
主要特点 、性能：
 SYMBOL 183 \f "Symbol"   A/D转换器:  100KHZ A/D公司的AD1674,  A/D内置1微秒采样、保持器,  空径延迟<15ｎＳ.

 SYMBOL 183 \f "Symbol"   程控32路单端/16路差分输入, 输入阻抗>10MΩ, 最大输入电压:   < +12V / －5V，DB37孔式输入连接器。
 SYMBOL 183 \f "Symbol"   输入为双极性输入幅度：０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  5V，单极性输入幅度：０－10V，输入4档跳线器选择放大器，放大倍率：1，2，50，200倍。对应输入幅度及精度如下：
放大倍率
单极性输入
双极性输入
  精度
 分辨率

      1
0－10V
０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  5V
0.1%
  SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

      2
0－5V
０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  2.5V
 0.1%
  SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

     50
0－200mV
０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  100mV
 0.2%
  SYMBOL 177 \f "Symbol" 1.5LSB

    200  
0－50mV
０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  25mV
 0.2%
  SYMBOL 177 \f "Symbol" 2LSB

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h   差分输入时，CMRR>90dB (G=1,2) >100dB， (G=50,200)，最大共模输入电压为模拟输入最大容许输入电压


 SYMBOL 183 \f "Symbol"   A/D最大通过率: 50KHZ (输入放大倍率G＝1，2)，输入通道建立时间<10uS。通过率：20KHZ (输入放大倍率G＝50，200)，输入通道建立时间<20uS。
 SYMBOL 183 \f "Symbol"   可编程数字I/O, 24路（INTEL8255），TTL电平兼容。26脚扁平电缆插座输出。
     高电压 > 3.5V,      低电压 < 0.4V

     输出下拉电流 > 2ｍＡ/路，上拉>2mA

     输入电流：<0.1mA

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h   一路12位D/A转换器，输出0－10V，0－5V，0－±5V，跳线器选择，输出精度0.1%，分辨率 SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB，输出建立时间    10uS，输出驱动电流<2mA（芯片：DAC1210）。
SYMBOL 183 \f "Symbol"  AC1058占用4条PC I/O地址线, I/O地址可从100H-3F0H间选择
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h  尺寸：17X11厘米
目录:

.1.  AC1058简介                                                              

.2.  AC1058跳线器设置                                                

.3.  AC1058的I/O地址及I/O功能说明                       

.4.  AC1058的编程及硬件说明                                  

      . A/D接口
      . D/A接口
      . 数字I/O

.5.  附录                                                                           

     .电缆接口说明
     . AC1058连接器及跳线器位置
.2.  AC1058跳线器设置
2-1: S1 I/O地址选择
    S1－6位跳线选择器是AC1058的I/O地址选择跳线器, 位于AC1058板的左下部分。AC1058占用4位A0-A3)地址线, I/O译码由A4-A9  6位决定, AC1058的I/O空间为100H-3FFH。S1按二进制方法定，S1的1号跳线位置对应选择地址A4（空：1，插上：0），........，6号对应A9。S1的选择方式如下：
     S1                                                              

1
2
3
4
5
6

。
。
。
。
。
。

A4
A5
A6
A7
A8
A9

注意:  以下当跳线器为短路器短路时,  表示为:  "X"，当跳线器为开路时,  表示为:  "-"

AC1058的实际操作地址: 

 ADR =  基地址(BASE) + 段地址(SEG)

        SEG由S1选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=240H, S1设置方法如下：                           

1
2
3
4
5
6

X
X
－
X
X
－

A4
A5
A6
A7
A8
A9

*  此地址为出厂时的缺省地址
注：
1。
AC1058的译码地址为：100－3FFH

2。
PC 常用I/O地址：100H－1E0H，210H－260H，280H－2E0H，300H－330H

2-2: S3输入放大器放大倍率选择
    S3的位置见附录。S3用于选择输入范围，即输入放大器的增益（对应输入幅度见简介中的表）。S3的1－4位置对应选择放大倍率为：1，2，50，200倍。
2-3: S4模拟输入极性选择
   AC1058可以工作在单极性或双极性状态，对应的输入范围见前面的简介。S4跳线器可选择1，2二个位置：
1 位置：对应单极性输入（UNI）
2 位置：对应双极性输入（BIP）
2-4: D/A输出范围选择
      位于板中部的三位跳线器（位置见附录）用于选择D/A输出的范围，分为：0-5V, 0-10V, 0-±5V三档，分别对应跳线器的跳线位置1、2、3。
.3.  AC1058的I/O地址及I/O功能说明
.3-1. AC1058 I/O地址分配
AC1058占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

BASE地址
 A0-A3
     读操作(RD)
      写操作(WR)

0 H
A/D状态STATE,  D0=0 A/D转换完
A/D输入通道号,   CH=0-2FH

1 H

启动A/D转换,  RUN

2 H
A/D结果低8位:  ADL
D/A数据低4位:  DAL

3H 


A/D结果高4位:  ADH
D/A数据高8位:  DAH

CH
读入数字I/O的PA口数据
写入数字I/O的PA口数据

DH
读入数字I/O的PB口数据
写入数字I/O的PB口数据

EH 
读入数字I/O的PC口数据
写入数字I/O的PC口数据

FH 

数字I/O的状态控制字

例: 如果要启动A/D操作,  BASE=1H 写,  而SEG=240H,  则操作地址为: 240+1=241H 写
            MSC:   OUTP(0X241,0);

         BASIC:   OUT  &H241, 0

BOLAND C:   OUTPORT(0X241,0);

相应的如读A/D状态STATE:

            MSC:   ｉ＝ｉｎｐ（０ｘ２４０）；
         BASIC:  ｉ＝ ｉｎｐ（＆ｈ２４０）
BOLAND C：ｉ＝ ｉｎｐｐｏｒｔ（０ｘ２４０）；
3-2: AC1058操作地址详解:

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  STATE:  0H 读, A/D状态
    读入8位数据: D7 - D0,  最低位 D0=1 时,  A/D正在转换
                                                        D0=0 时,  A/D转换结速
    例:   MSC语言:       do{

                                                 i=inp(0x240)  & 1;

                                     }while(i!=0);        // A/D转换结速
            BASIC:           10    I=INP(&H240)

                                     20    I = I AND 1

                                     30    IF I <> 0 THEN GOTO 10

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  RUN:  1H写, 启动A/D转换
   向4H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作
 例:   MSC语言:     

                                     OUTP(0X241,0);

             BASIC:           10  OUT &H241,0

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  CH:  0H写,  送A/D采样的通道号
CH的低五位: D4 - D0 (0-31)表示设置的A/D通道号, 对应A/D输入32通道的第1道到第32道.

                 D7     D6     D5    D4    D3    D2    D1    D0

   D4-D0 =  0 - 31： 对应输入 Nｏ.１ -  Nｏ．32

   D5＝0：AC1058的模拟输入为单端32路输入模式
   D5＝1：AC1058的模拟输入为双端（差分）16路输入模式。（由于单端与差分模式为程控方式，容许单端与差分模式混合应用，但应仔细分辨对应的输入通道号码）
CH＝0－1FH：        对应选择单端模式的输入通道0－31

CH＝20H－2FH：   对应选择差分模式的输入通道0－15

例：时钟AC1058为差分输入，通道号为：2

MSC：
                  ch=2;

                   i=ch +0x20;

                   oup(0x240,i);

BASIC:    

10    CH=2+&H20

20    OUTP &H240,CH

SYMBOL 127 \f "Wingdings" ADH、ADL：2、3H 读操作－读A/D转换结果
ADH：高4位结果，ADL：低8位结果。定义如下：
       D7       D6      D5        D4        D3     D2     D1     D0

ADH：   0        0      0          0       AD11   AD10   AD9    AD8   

ADL：  AD7     AD6     AD5       AD4        AD3     AD2  AD1    AD0 

AD11－AD0：12位A/D转换结果，计算方法如下：
数据＝DATA＝ADH*256＋ADL

对应电压（双极性）：
V＝（DATA－2048）*  5.000  /  2048 / G (V)

对应电压（单极性）：
V＝ DATA * 10.000  /  4095 / G (V)

****  输入放大器的放大倍率为：G

例：（双极性状态）
MSC:     adh=inp(0x243);

               adl=inp(0x242);

               data=adh*256+adl;

               v=(float)(data-2048)*5.0/2048.0/G;

BASIC:   10  ADH=INP(&H243)

                20  ADL=INP(&H242)

                30  DATA=ADH*2566+ADL

                40  V=(DATA-2048)*5.000/2048.0/G

SYMBOL 127 \f "Wingdings" D/A的操作：
        D/A的12位数据DAH，DAL分二次写入，DAH＝0－255是DA的高8位数据，DAL＝0－15是D/A的低4位数据。D/A的数据DATA＝DAH*16+DAL=0-4095


D/A在单极性输出（输出0－5V－10V档时）
       输出电压 V＝VS*DATA/4095 (V) ，  VS＝5V（5V档时），VS＝10V（10V档时）
双极性输出时（输出0－±5V）
输出电压 V＝5.000*(DATA-2048)/2048 (V)

注意：D/A数据锁存操作时，必须先写入高8位数据DAH，然后写入DAL－低4位数据。
例：单极性0－5V输出，输出电压为2.5V， DATA＝2048

MSC：   data=2048;

                datal=data & 0xf;

                datah=data/16;

                outp(0x243,datah);

                outp(0x242,datal);

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  C，D，E，FH，读/写操作：数字I/O读写
         C、D、EH对应三个8位可编程数字输入、输出口的PA，PB，PB的读入或写入。
FH：是PA，PB，PC状态（设置为输入或输出）的控制寄存器。
FH的定义：
D7    ＝1

D6    ＝0：
D5    ＝0

D4    ＝1：PA为输入口，＝0：PA为输出口
D3    ＝1：PC口的高4位PC4－PC7为输入，＝0：输出
D2    ＝0

D1    ＝1：PB口为输入口，＝0：PB输出口 

D0    ＝1：PC口的低4位PC0－PC3为输入口，＝0：输出
可编程数字芯片8255还支持其它的操作方式，用户可参考
INTEL8255的操作手册。
例：设置PA，PB，PC为输出状态，向PA口输出数据DATA＝55H

MSC：
outp(0x24f,0x80);     //  set  8255 state

outp(0x24c,0x55);   // write data to 8255's PA port

BASIC

10   OUTP &H24F,&H80

20  OUTP &H24C,&H55

.4.  AC1058的编程及硬件说明
.4-1. 模拟输入部分： 

注意事项：
（1）      连接输入信号时，PC应处于关机状态
（2）
最大输入电压<+12V/-5.3V

（3）
输入信号最好应用屏蔽电缆接线
（4）
当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方法处理
（5）
输入通道数量不足时，可采用AC157，AC158模拟多路扩展板（带放大）。
（6）
多余的输入通道最好接地。
      A/D在工作于差分输入状态时，应接入保护地，即将前端输出信号的公共地（如：电源地，外壳地，电桥的公共地）与AC1058的地线相连。
A/D采样程序的流程图：
                                  送输入通道号（CH）
                                                   ↓
                                启动A/D转换（RUN）
                                                    ↓       * 如果是多通          

                                                                 道采样，在
                                                                 此写入下一
                                                                    个通道号
               判断A/D采样是完成（STATE的D0？＝0）      

                                                     ↓
                 读采样结果的高4位－ADH及低8位ADL

                                                     ↓
                                            采样结果处理
                                                     ↓
                                    对通道CH的采样结束
例：对模拟输入通道CH＝4进行采样，电压为：V (范围：＋5V－－5V）
MSC:

#include<conio.h>

main()

{

     int i,data;

     int adh,adl;

     float v;

     //设置通道为4

     outp(0x240,4);

    //延时
   for(i=0;i<100;i++);

    // 启动转换
    outp(0x241,0);

   //判断转换是否完成
   while((inp(0x240) & 0x1) !=0);

  //读转换结果
   adh=inp(0x243);

   adl=inp(0x242);

   data=adh*256+adl;

   v=(float)(data-2048)*5.000/2048.0;

}

BASIC:

10    OUT &H240,4

20    OUT &H241,0

30    I=INP(&H240) AND 1

40    IF I<>0 THEN GOTO 30

50   ADH=INP(&H242)

60  ADL=INP(&H243)

70   DATA=ADH*256+ADL

80   V=(DATA-2048)*5.0001/2048.001

A/D信号由P1－37脚D型插座输入，定义见附录。
.4-2. 模拟输出D/A部分：
D/A部分的编程见第二章。
D/A部分的参考数据：
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
最大输出电流<2mA

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
输出电阻<0.5欧姆
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
可承受输出短路时间<1S

D/A的输出由P1口DB37芯D型口输出，定义见附录。
.4-3. 数字I/O部分：
可编程数字I/O由P2，26芯扁平电缆输入/输出。定义见附录。
可编程数字I/O的操作及编程见第二章。
输入/输出电平为TTL电平。
输入幅度<5V，>0V，最大输出电流<2mA，输入吸入电流<0.1mA

.5.  附录
.5-1. 连接器P1、P2定义： 

P1：DB37芯D型插头，空式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：







输入定义：
单极性输入时：
1，2，3，4，5，6，7，8脚
对应输入通道：1，2，3，4，5，6，7，8

10，11，12，13，14，15，16，17脚
对应输入通道：9，10，11，12，13，14，15，16

20，21，22，23，24，25，26，27脚
对应输入通道：17，18，19，20，21，22，23，24

29，30，31，32，33，34，35，36脚
对应输入通道：25，26，27，28，29，30，31，32

双极性输入时：
1，2，3，4，5，6，7，8，10，11，12，13，14，15，16，17脚，对应差分输入的通道1－16的正输入。
20，21，22，23，24，25，26，27， 29，30，31，32，33，34，35，36脚，对应差分输入通道1－16的负输入。
其它定义：
9，28，37脚为：模拟输入的地线－GND

18脚：D/A输出，19脚：D/A的GND

P2：数字输入、输出连接器
P2的连接排列顺序：
    2    4    6    8    10   12   14   16   18   20   22   24   26

    1    3    5    7     9    11   13   15   17   19   21   23   25

                                                   缺   口
定义：
脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应PA0－PA7

脚：9，10，11，12，13，14，15，16：对应PC0－PC7

脚：17，18，19，20，21，22，23，24：对应PB0－PB7

脚：25，26：地线



AC1555使用说明      


AC1555板简介
      AC1555是一款通用光电隔离A/D板。AC1555具有16路模拟输入。可方便的构成多路模拟信号采样系统，更加适用于工业现场等干扰较大的应用场合。
主要特点 、性能：
 SYMBOL 183 \f "Symbol"   A/D转换器:  100KHZ A/D公司的AD1674,  A/D内置1微秒采样  

   保持器,  空径延迟<15ｎＳ
    AC1555的单通道最大通过率为：     20KH，
   输入通道建立时间（含：光电隔离器建立时间）：20微秒
 SYMBOL 183 \f "Symbol"   16路单端输入, 输入阻抗>100MΩ, 最大输入电压: 

      < +12V / －12V，DB25孔式输入连接器。
 SYMBOL 183 \f "Symbol"   输入为双极性输入幅度：０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  5V，单极性输入幅度：０－10V，输入2档跳线器选择放大器，放大倍率：1，2倍。对应输入幅度及精度如下：
放大倍率
单极性输入
 双极性输入
  精度
      分辨率

      1
0－10V
０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  5V
0.1%
      SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

      2
0－5V
０－SYMBOL 177 \f "Symbol"  2.5V
 0.1%
      SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

 SYMBOL 183 \f "Symbol"  AC1555占用4条PC I/O地址线, I/O地址可从100H-3F0H间选择
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h  最大隔离电压：500V

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h  尺寸：14X11厘米
目录:

.1.  AC1555简介                                                        

.2.  AC1555跳线器设置                                            

.3.  AC1555的I/O地址及I/O功能说明                      

.4.  AC1555的编程及硬件说明                                 

.5.  附录    .电缆接口说明                                              

                 . AC1555连接器及跳线器位置
.2.  AC1555跳线器设置
2-1: S1 I/O地址选择
       S1－6位跳线选择器是AC1555的I/O地址选择跳线器, 位于AC1555板的左下部分。AC1555占用4位（A0－A3)地址线, I/O译码由A4-A9  6位决定,  即：AC1555的I/O空间为100H-3FFH（PC机对高于A9的地址的I/O操作不与理睬）。S1按二进制方法设定，S1的1号跳线位置对应选择地址A4（空：1，插上：0），6号对应A9。S1的选择方式如下：
     S1  

1
2
3
4
5
6

。
。
。
。
.
.

A4
A5
A6
A7
A8
A9

注意:  以下当跳线器为短路器短路时,  表示为:  "X"，当跳线器为开路时,  表示为:  "-"

AC1555的实际操作地址: 

 ADR =  基地址(BASE) + 段地址(SEG)

SEG由S1选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=240H, S1设置方法如下:

1
2
3
4
5
6

X
X
。
X
X
。

A2
A3
A4
A5
A6
A7

*  此地址为出厂时的缺省地址
注：
1。
AC1555的译码地址为：100－3FFH

2。
PC 常用I/O地址：100H－1EFH，210H－260H，  

               280H－2E0H，300H－330H

2-2: S3输入放大器放大倍率选择
       S3的位置见附录。S3用于选择输入范围，即输入放大器的增益（对应输入幅度见简介中的表）。S3的1－2位置对应选择放大倍率为：1，2倍。例：欲选G＝2，将S3的第2号用跳线器短路。
2-3: S2模拟输入极性选择
            AC1555可以工作在单极性或双极性状态，对应的输入范围见前面的简介。S2跳线器可选择1，2二个位置
2 位置：对应单极性输入（UNI）
1 位置：对应双极性输入（BIP）
.3.  AC1555的I/O地址及I/O功能说明
.3-1. AC1555 I/O地址分配
AC1555占用2条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

BASE地址
 A0-A3
     读操作(RD)
      写操作(WR)

0 H
A/D状态STATE,  D0=0 A/D转换完
A/D输入通道号,   CH=0-1FH

2 H


A/D结果低8位:  ADL


3H


A/D结果高4位:  ADH


1H

驱动A/D转换，RUN

例: 如果要启动A/D操作,  BASE=1H 写,  而SEG=240H,  则操作地址为: 240+1=241H 写
            MSC:   OUTP(0X241,0);

         BASIC:   OUT  &H241, 0

BOLAND C:   OUTPORT(0X241,0);

相应的如读A/D状态STATE:

            MSC:   ｉ＝ｉｎｐ（０ｘ２４０）；
         BASIC:  ｉ＝ ｉｎｐ（＆ｈ２４０）
BOLAND C：ｉ＝ ｉｎｐｐｏｒｔ（０ｘ２４０）；
3-2: AC1555操作地址详解:

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  STATE:  0H 读, A/D状态
    读入8位数据: D7 - D0,  最低位 D0=1 时,  A/D正在转换
                                                             D0=0 时,  A/D转换结速
    例:   MSC语言:       do{

                                                 i=inp(0x240)  & 1;

                                     }while(i!=0);        // A/D转换结速
            BASIC:           10    I=INP(&H240)

                                     20    I = I AND 1

                                     30    IF I <> 0 THEN GOTO 10

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  RUN:  1H写, 启动A/D转换
   向1H口写入任何一个8位数字, A/D开始转换操作
 例:   MSC语言:     

                                     OUTP(0X241,0);

             BASIC:           10  OUT &H241,0

SYMBOL 127 \f "Wingdings"  CH:  0H写,  送A/D采样的通道号
CH的低4位: D3 - D0 (0-15)表示设置的A/D通道号, 对应A/D16个输入通道的第1号通道到第16通道.

                 D7     D6     D5    D4    D3    D2    D1    D0

                                                  D0－D3＝0－15

例：AC1555为输入通道号为：2

MSC：
                  ch=2;

                  oup(0x240,h);

BASIC:    

10    CH=2

20    OUTP &H240,CH

SYMBOL 127 \f "Wingdings" ADH、ADL：3、2H 读操作－读A/D转换结果
ADH：高4位结果，ADL：低8位结果。定义如下：
              D7      D6      D5      D4      D3        D2        D1        D0

ADL： AD7   AD6   AD5   AD4    AD3     AD2    AD1     AD0  

ADH：   0         0         0         0      AD11    AD10   AD9    AD8

AD11－AD0：12位A/D转换结果，计算方法如下：
数据＝DATA＝ADH*256＋ADL

对应电压（双极性）：
V＝（DATA－2048）*  5.000  /  2048 / G (V)

对应电压（单极性）：
V＝ DATA * 10.000  /  4095 / G (V)

****  输入放大器的放大倍率为：G，G＝1或2，由S3决定。
例：（双极性状态）
MSC:     adh=inp(0x243);

               adl=inp(0x242);

               data=adh*256+adl;

               v=(float)(data-2048)*5.0/2048.0/G;

BASIC:   10  ADH=INP(&H243)

                20  ADL=INP(&H242)

                30  DATA=ADH*256+ADL

                40  V=(DATA-2048)*5.000/2048.0/G

.4.  AC1555的编程及硬件说明
.4-1. 模拟输入部分： 

注意事项：
（1） 连接输入信号时，PC应处于关机状态
（2）
最大输入电压<+12V/-5.3V

（3）
输入信号最好应用屏蔽电缆接线
（4）
当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均
                的方法处理
（5）
输入通道数量不足时，可采用AC158模拟多路扩 展
               板（带放大）。
（6）
多余的输入通道最好接地。
A/D采样程序的流程图：
                                   送输入通道号（CH）
                                                      ↓
                               如果CH通道与上一次不一样
                                    加入20微秒以上的延时
                                                      ↓
                                 启动A/D转换（RUN）
                                                      ↓
               判断A/D采样是完成（STATE的D0？＝0）      

                                                      ↓
                                  读采样结果－ADH及ADL

                                                      ↓
                                           采样结果处理
                                                      ↓
                                    对通道CH的采样结束
注：延时可以采用空转一次A/D采样操作来实现
例：对模拟输入通道CH＝4进行采样，电压为：V (范围：＋5V－－5V）
MSC:

#include<conio.h>

main()

{

     int i,data;

     int adh,adl;

     float v;

     //设置通道为4

     outp(0x240,4);

    //延时
   for(i=0;i<1000;i++);

    // 启动转换
    outp(0x241,0);

   //判断转换是否完成
   while((inp(0x240) & 0x1) !=0);

  //读转换结果
   adh=inp(0x243);

   adl=inp(0x242);

   data=adh*256+adl;

   v=(float)(data-2048)*5.000/2048.0;

}

BASIC:

10    OUT &H240,4

20    OUT &H241,0

30    I=INP(&H240) AND 1

40    IF I<>0 THEN GOTO 30

50   ADH=INP(&H243)

60  ADL=INP(&H242)

70   DATA=ADH*256+ADL

80   V=(DATA-2048)*5.0001/2048.001

A/D信号由P1－25脚D型插座输入，定义见附录。
.5.  附录
.5-1. 连接器P1定义： 

P1：DB25芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下（通道0－15，即：NO：1－16）
输入定义：
4，5，6脚对应输入通道：0，2，4

17，18，19脚对应输入通道：1，3，5

8，9，10，11，12脚对应输入通道：6，8，10，12，14

21，22，23，24，25脚对应输入通道：7，9，11，13，15

其它定义：
1，13，14脚为：模拟输入的地线－GND




�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055





�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








7

_953635790

_953637375

_939561976

