1

AC140


AC140

使 用 手 册

· 8路大功率继电器端子板

· 8路光电隔离输入

[image: image1.jpg]



wwlab

2007/12

在开始使用前请仔细阅读以下说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC140端子板一块。

安装

将AC140的输入输出线正确连接好，再接通电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果端子板开箱测试有问题，可以免费维修（限购买端子板10天内）。

目录

4第一章、AC140说明


41.1  AC140简介


41.2 主要特点 、性能


6第二章、使用说明


62.1 端子连接


62.2插座定义


9第三章、附录


93.1 AC140示意图





第一章、AC140说明
1.1  AC140简介
AC140是一款8路光电隔离输入\8路大功率继电器板。继电器与低压输入输出端光电隔离，不会对其造成影响。光电隔离输入端配有施密特触发器，可有效对输入信号整形。

AC140与AC141N、AC141T8的主要不同点除具有8路光电隔离输入以外，其继电器是高电平吸合，低电平断开。适合接我公司生产的非隔离IO，上电继电器状态为断开。

1.2 主要特点 、性能
继电器部分：

（1）8路大功率继电器，500W/路。

（2）每路开关驱动能力：3A/30VDC,3A/250VAC。
 (3) 8路继电器是单刀开关式继电器，每路均有指示灯。

（4）每路继电器开关带400V过压保护压敏电阻（最大承受2000W）

（5）继电器建立时间<100mS。

（6）数字驱动口电平：TTL电平，兼容COMS电平，最大驱动电流：2mA/3V。

（7）继电器为高电平吸合，低电平断开。

隔离输入部分：

（1） 输入高电平最大电压24V，输入高电平最小电压3V。输入电流：

（V-1.5）/2（mA） （注：V为输入电压）。

（2） 输入低电平电压：小于1伏。

其它部分：

（1） 电源可采用插座或端子接入，输入电压+12V，有LED电源指示灯。

（2） 工作温度：0－60℃

（3） 尺寸：100mm×165mm

第二章、使用说明

2.1 端子连接

K0-K7：分别对应8个继电器0-7的常开开关接点，每个K接点都是二个接线端子，对应一路的继电器开关接点。

DI0-DI7：分别对应8路光电隔离输入0-7号。

GND：光电隔离输入地线，即DI0-DI7的地线。

POWER:对应+12V电源输入，“+”端对应电源正极，“-”对应电源负极。

注意：电源负极与光电隔离输入地线GND相互隔离。

2.2插座定义

 P1为测试插座，用户使用时将其悬空即可。  

P2连接PC应用板连接器，定义如下：
[image: image2.wmf]P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PO0

PO2

PO4

PO6

PO1

PO5

PO3

PO7

PI0

PI4

PI2

PI6

PI1

PI5

PI3

PI7


图 3

说明：

· PO0-PO7：端子板隔离器输出，连接PC应用板输入。

· PI0-PI7：端子板继电器控制输入端，对应连接PC应用板的输出。

· 9、10、29、30：地线。

· 其它：悬空，无意义。

第三章、附录

3.1 AC140示意图

[image: image3.png]o
<
<
&~
<
o
<
M
0
<
o
<
n
L

500000
cooooof

Booesescesane

22

p [BlocoBoocoo





图6



































































PAGE  
6
www.wwlab.com.cn


