AC141T8

8路大功率继电器端子板

· 8路5A继电器

· 提供常开及常闭接点

· 300V触电飞弧保护

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

性能：

1. 8路5A交/直流继电器

2. 每路继电器提供常开与常闭二个接点

3. LED指示继电器状态

4. 控制输入为10脚扁平电缆插座，TTL电平，高电平5V，低电平小于0.3V，输入低电平有效，内部提供+5V上拉，输入悬空时继电器为断开状态。

5. +24V供电，电流小于300毫安

6. 继电器应用24个螺丝端子连接

7. 可以配用：AC4061、4161、4164、4066A驱动

8. 尺寸：15.5 X 11.5 厘米

应用：

AC141T8的控制输入连接器为P1 – 10脚扁平电缆插座，输入TTL电平，低电平有效。P1的定义

        2  4  6  8  10

        1  3  5  7   9

           缺口

脚：1，2，3，4，5，6，7，8对应控制输入0，1，2，3，4，5，6，7号

脚：9，10 地线

板上螺丝端子每三个为一组，每组标记有No.1 – No.8，对应继电器1-8号，每组三个端子标记为：ON、COM、OFF对应相应得继电器的“常闭”、“公共”、“常开”接点，如下图：

OFF

COM


ON

板上标记为POWER SUPPLY的二脚螺丝端子插座为+24V供电电源输入。

       5       6      7      8               P1

                                           2   1   

                                         +
                                  +24V输入 

       4      3       2       1          -

