wwlab


[image: image4.jpg]



       AC145N
使 用 手 册  
              2008年6月

               wwlab ©
[image: image5.emf]PO0


PO2


PO4


PO6


PO8


PO10


PO12


PO14


PI0


PI2


PI4


PI6


PI8


PI10


PI12


PI14


PO1


PO3


PO5


PO7


PO9


PO11


PO13


PO15


PI1


PI3


PI5


PI7


PI9


PI11


PI13


PI15


P2


IDC40


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37





38





39





40







PO0

PO2

PO4

PO6

PO8

PO10

PO12

PO14

PI0

PI2

PI4

PI6

PI8

PI10

PI12

PI14

PO1

PO3

PO5

PO7

PO9

PO11

PO13

PO15

PI1

PI3

PI5

PI7

PI9

PI11

PI13

PI15

P2

IDC40

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40


目录

1产品介绍：


2参 数：


2隔离输入


2隔离输出


2控制部分


3备 注


3输出部分原理


3输入部分原理：


3PC控制信号连接示意


4连接器说明及针脚定义：


4P1、P2 40线扁平电缆连接器：


5端子连接器说明：


5供电说明：




产品介绍：

AC145N是16路隔离输入/16路隔离输出端子板。提供16通道共地隔离输入，16通道共地隔离输出（输出部分需要单独供电，输出电压为供电电压）。输出采用PNP管设计，输出电流高,输出压降小，可以转接驱动小功率继电器或电磁阀。控制部分电源输入支持USB和端子两种输入方式，方便实用。可以配接我公司的所有支持开关量为16入/16出或8入/8出的应用板，如：AC1080、1081、1082、1056、1020、1810、1820、1077、6010、6011、6012、6020、6021、6040、611X等。

板卡示意图：

[image: image1.png]1 o 0 12 G 1 15 1 17 18 is nio 0 1z 13 04 105

oactaeN T T T
<

. % (O 0000000000000
o] * o
S . s sccinn
oo
gg Pod” o 0 0 0o 0 00 o o 9 o o o o
oo a
ool
oo| 3 @
gg“}j © 8 0 0 5 00 0 O © o 0 0 ©
Y . 00000000 00000000 00000000 0000000@
oo . L8 e [ [, ez
o = o e
oo [l 555509000 50060050090 000000056 5009500950
29 i Eossosae (o Eoesoooe &
29 | o o
oo| -
o) . 00000000 00000000 00000000 0000000
[sKel -

[]Ejooooooooeooeooeooooooooaooecoecc
\

A O O NN SN OO, U IO .
ot e P
Pz goco

ooooooogjlooooocoon
i
Ol o Vo Tero 0T Vool co Tan ' oo oo To oo Teo e 1o Voo

PougR 5

12024 G

2

oI
o O

)
o

CO0BO0C00U00000000
00000000000000200

O]





参 数：

隔离输入

· 16路隔离输入，共地。

· 输入高电平电压5-24V。输入电流：（V-1.5）/2（mA） （注：V为输入电压）。

· 输入低电平电压：小于1伏。

· 隔离电压：大于500伏。

隔离输出

· 16路隔离输出，共地输出。

· 电源：外部提供（由端子JP1输入）。电压：5-24伏。

· 输出高电平> JP1电源电压 – 1伏。输出低电平：由10K电阻下拉到输出低。

· 输出形式：上拉，上拉电流大于200毫安/路。

控制部分

· 控制部分与PC板卡连接。控制隔离输出或检测隔离输入状态。

· 可以选择PC USB或外部供电（JP2输入，电压5-12伏）。注意：供电必须与JP1供电端隔离。

· 输出、输入电平：TLL电平，兼容3伏逻辑电平。

备 注

输出部分原理

输出功率放大部分原理图。

[image: image2.png]2





注意：输出信号地与PC控制信号地是隔离的，JP1的GND为输出信号地，JP2的“-”为PC控制信号地。测量时请一定注意！下图为隔离原理图：

输入部分原理：




PC控制信号连接示意


[image: image3.wmf] 


连接器说明及针脚定义：

对外信号输入、输出连接器，提供螺丝端子与扁平电缆二种连接方式。

P1、P2 40线扁平电缆连接器：

· P1：40线扁平电缆数据连接器为测试连接插座，不建议用户使用。 

· P2：40线扁平电缆数据连接器，连接PC应用板连接器，定义见下图：


1. PO0-PO15：端子板隔离器输出，连接到PC应用板输入。

2. PI0-PI15：端子板驱动隔离器输出的输入端，对应连接PC到应用板的输出。

3. 9、10、19、20、29、30、39、40：PC控制端口地线。

端子连接器说明：

· 端子：I0-I15对应隔离输入通道：0-15。

· 端子：O0-O15对应隔离输出通道：0-15。

· JP1端子的+/-端为隔离输出驱动电源的+/-输入，电压：+5-24V。JP1的地线（- 端）也是输出部分的地线。
· JP2端子的+/-为PC控制部分的电源接口，电压5-12伏。如果用户应用USB供电，这个电源可以不用。
注意：操作前请认真阅读说明，切勿接反。
供电说明：

· JP2供电范围：+5伏-12伏 ((​5%、500mA)。

· JP2、P4：外部电源+5伏供电口。供电只能选择JP2(端子)、P4（USB）的其中一个接口，不能同时使用。

· 测量外部信号时，将地接至JP1端子的GND接口，即外部信号地接口！

1. JP2：端子接口，标记有“+、-”输入，对应电源的“+、-”输入。

2. P4： USB-B接口，仅支持USB供电，无数据传输能力。
注意：当计算机关机后，USB接口仍然处在供电状态，只有将电源全部关闭或者将USB传输线拔出再插进USB接口，才能获得上电状态！
�








隔离输入





                                       输出到PC控制输入





地线                     史密特缓冲整形











光隔521-4








                                       www.wwlab.com.cn


_1275121252.doc
[image: image1.png]“
=

TPLs21-4

il

PO HE S POEBAES
2
v TLs21-4
- mEs mEs —

SEBESHRE

SEESH







