wwlab


AC146说明

    AC146:通用接线端子板，提供25线DB头到25端子的转换。可以配接我公司的：AC1080、1081、1082、1056、1020、1810、1820、1077、611X、1331、1356、1357、6302、6301等。

DB25插座定义：

[image: image1.wmf]P23

P1

P17

P3

P7

P11

P14

P22

P5

P10

P16

P20

P24

P4

P18

P8

P12

P6

P21

P25

P2

P19

P13

P15

P9

P2

DB25

13

25

12

24

11

23

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1


在端子旁边标记的号码为对应25芯插座的25个引脚号码。

                                       www.wwlab.com.cn


