AC156说明

连接：

DB34插座：

脚：1-16对应输入通道0-15

脚：20-35对应输入通道16-31

脚：17，36输入GND

螺丝端子连接器：

端子旁标记得CH0-CH31对应输入通道0-31

标记的GND端子输入GND

特性：

1. 输入滤波：一阶RC低通，R=1K，C=1uF 

2. 输入I/V变换电阻：精度0.1%，温度稳定性25ppm。

