 AC1810                                 W & W   LAB  


AC1810

使 用 手 册
W & W  LAB

(c)  1998.11

简介
     AC1810提供8路并行采样、保持器，支持1－8路同相位的波形信号的采集。AC1810与PC接口采用16位ISA总线及1K FIFO（先进先出存储器），提供用户更大的方便性，如：实时信号的实时不间断采集，更友好的对WINDOWS系统的支持等。AC1810适合于电力、医疗等慢速波形采集的应用场合。
注：FIFO数据传输方式是指：
     FIFO为先进先出存储器，AD顺序写入数据，用户可以同时顺序将数据实时的读出。FIFO通常应用的标志位为：“半满－HF”（对AC1810的 ！K FIFO指FIFO存入512点时，HF＝0），与“溢出－FF”（即AD已经向FIFO写入超过FIFO容量的数据）。
     FIFO的操作在HF＝0时，用户可以一次将512点采样数据连续读出（占用可以提高数据读出速度），同时不间断AD向FIFO写入数据。如果FIFO的FF位为0，表示FIFO溢出，读出的数据将会丢失数据，所以用户必需保持FIFO不溢出。对AC1810用户有大约10毫秒的中间缓冲时间。
性能、指标：
模拟部分
· 输入8路并行采样保持器，LF398（1000P保持电容），采样建立时间7微秒（0.01%）。输入低通滤波器，带宽：150KHZ。
· 输入8通道，输入范围0－10V或－5V－＋5V、－10V－＋10V，跳线器选择。输入通道自动扫描，可以程控从通道“0”到1－7道。输入采用DB25（空）插座。
· 12位100KHZ AD（AD1674），分辨率12位，精度0.1%，RMS噪音小于1.5LSB。
· 输入最大耐压(15V ，瞬时(30V，输入阻抗100M。
工作方式：
· 状态：FIFO半满查询、中断，FIFO溢出标志，触发有效标志
· AD启动方式：软件、外部触发（上升边沿有效）
· AD转换控制：板上定时器、外部时钟输入
· 外部触发电平：TTL电平
· 外部时钟输入：TTL电平
· 板上时钟：4MHZ基准，16位分辨率
· 中断占用：IRQ10，11，12，跳线器选择
· AD数据读入采用16位ISA总线，16位操作。
其它：
· 译码地址：100H－3FFH

· 开关量DIO，8入及8出，TTL电平，输入电流小于0.5毫安，输出电流大于5毫安。采用20PIN扁平电缆插座。
· 尺寸：20 X 12厘米
· 板上DC－DC为模拟部分供电。
· 工作温度范围：0－50度。
目  录
§1：简介  P1

§2：跳线器设置   P5

   2－1：IO地址设置
   2－2：中断
   2－3：输入范围
§3：IO译码与编程  P7

§4：软、硬件说明及编程  P15

  4－1 安装 P15

  4－2 原理 P15

  4－3编程  P17

§5：跳线器位置与连接器定义 P24

§2  跳线器设置
2-1: S1 I/O地址选择
    S1－6位跳线选择器是AC1810的I/O地址选择跳线器, 位于AC1810板的中下部分。AC1810占用4位A0-A3地址线, I/O译码由A4-A9 ，6位决定，AC1810的I/O空间为100H-3FFH。S1按二进制方法定，S1的1号跳线位置对应选择地址A4,.......,6号对应A9。S1的相应位为“跳线器短路－表示为“X””时，对应选择相应位为“0”，“开路－表示为“－””时对应选择相应位为“1”。S2的选择方式如下，S1的设置地址为300H。
     S1              

A4
A5
A6
A7
A8
A9

 X
 X
 X
 X
 －
 －

1
2
3
4
5
6

AC1810的实际操作地址:  ADR =  偏移地址(OFFSET) + 基地址(BASE)

BASE由S1选择, 为100H - 3FFH。
例: 欲选择ADR=300H, 上面是S1＝300H的设置方法 （*  此地址为出厂时的缺省地址）
注：
1
AC1056的译码地址为：100－3FFH

2
PC 常用I/O地址：210H－26FH，280H－2EF0H，300－36FH

2-2: S3模拟输入极性选择
    AC1810可以工作在单极性或双极性状态。S3三针跳线器可选择1－2或2－3二个位置，定义输入范围：
1 －2位置：对应单极性输入（UNI），0－10V基本量程。
2 －3位置：对应双极性输入（BIP），0－(5V（对应S4跳线器为1，2位置）或0－(10V（对应S4跳线器为2，3位置）
2-3: S4双极性量程选择
注意：S4跳线器只对双极性输入有效。有两档双极性输入方式量程可供用户选择，1－2短路：0－SYMBOL 177 \f "Symbol"5V、2－3短路：0－SYMBOL 177 \f "Symbol"10V。
*注意：S3，S4应结合使用。S4的1，1相连时，单、双极性均可选。             但，S4的2，3相连时，只能选择双极性。

2-4: S2中断选择
S2用于选择AC1810的中断，S3的1，2，3 三个位置对应选择中断10，11，12号。如果不用中断，可以将短路器去掉。
§3  IO译码地址及使用说明
    AC1810占用16个IO译码地址，对应四条地址线A0－A3，地址的偏移分配如下（OFFSET）：
偏  移
读操作
写操作

0H
状态字，STATE


1H

启动RUN

2H
16操作，读FIFO数据


4H

模式字，MODE

5H

REW，AC1810复位

7H
8位开关量输入，DIN
8位开关量输出，DOUT

CH

定时器通道0，TD0

DH

定时器通道1，TD1

FH

定时器初始化，TCNRL

附：常用的IO操作命令：
读：
MSC：  i=inp(adr),      i=inpw(adr)     (16BIT  I/O )

TC:     i=inportB(adr)     i=inportw(adr)   (16bit  I/O) 

VB DLL  i=vbinp(adr)    i=vbinpw(adr)

写：
MSC:    outp(adr,data)

TC:     outportB(adr,data)

VB DLL  vbout  adr,data

说明：
0H 读，STATE：读入状态
读入数据的8位D0－D8定义如下：
D0＝0：FIFO半满
D1＝0：FIFO溢出
D2＝1：外部触发有效
其它无用
1H 写，RUN：写入1H偏移，启动AC1810。
AC1810的二种启动模式下，RUN的作用：
1. AC1810在软件启动模式时，启动后AC1810开始运行。
2. AC1810在外部触发模式时，启动后在外部触发有效（上升边沿输入到来）后，AC1810开始采样
2H 16位读，功能：读取FIFO中的数据，16位IO操作。
    当检测到FIFO半满或AC1810中断有效时，用户一次将FIFO中的512个16BIT采样数据读走。
数据转换：
    数据范围DATA＝0－4095，对应12位采样数据，定义如下：
单极性输入：
电压V＝DATA×10000/4095（毫伏）
双极性输入：
当输入设置为0－​​(5V时：
V＝（DATA－2048）×5000/（2048）  （毫伏）
输入为0－(10V时，
V＝（DATA－2048）×10000/（2048）  （毫伏）
数据顺序：
FIFO中的数据存放顺序是按照通道采样顺序顺序存放。
即：
0，1，....，N，顺序循环存放，N为设置的采样通道的最后一个号码。
4H 写，模式控制
MODE：控制AC1810的通道转换路数、启动方式及时钟输入选择。
MODE的D0－D7八位的定义：
D0：启动模式控制
D0＝0，软件启动，AC1810在时钟完毕后，写入RUN开始工作
D0＝1，外部触发启动，设置后，写入RUN后并在外部触发有效后，AC1810启动。
D1：时钟选择
D1＝0，选择板上时钟，AC1810转换依靠板上时钟启动
D1＝1，选择外部时钟，依靠外部时钟驱动。
D4、D5、D6：选择采样的通道的停止通道号（STOPCH）
D4－D6＝0－7，对应选择采样的通道数为0－7道，采样永远从通道0开始，D4－D6定义的为结束通道，AC1810的通道号为：0－7。
5H 写，REW－复位AC1810

     写入5H偏移量，复位AC1810。在设置AC1810前及启动AC1810前应该进行REW操作。如果用户中途希望停止AC1810的操作，写入REW即可。
功能：复位AC1810及停止AC1810的采集。
7H 读、写，开关量操作
    AC1810具有8个开关量输入及8个开关量输出（带锁存）口。7H的读操作的8位数据D0－D7对应读入开关量的DI0－DI7，7H的写操作的8位数据D0－D7对应设置输出DO0－DO7。
例：读入DI放在DATAIN中，同时输出8位数据AAH。
#include<conio.h>

main()

{

    int datain;

    int datao=0xaa;

    datain=inp(0x307);

    outp(0x307,datao);

}

C、D、FH  定时器设置
    AC1810的板上定时器为8253或8254，应用定时器必需对8253进行设置及初始化。初始化包括控制字（FH写），通道0，1的16位数据。注意8253的数据为16位，必需连续分二次写入，第一次为低8为，第二次为高8位。
AC1810的板上基准时钟为4HMZ，250nS。
FH：的初始化操作为连续写入二个控制字，控制字为：34H  74H。
DH：连续写入二个8位数据为：40（28H） 及0H

注：CH或外时钟控制AC1810的转换周期，即每隔多少时间AC1810进行一轮转换(同时采集用户设置的通道)。DH的数据控制一轮中AD的采样速度，AD转换速度为10微秒，基准时钟为4MHZ，因此16位数据为0028H(40)。
CH：决定N个通道的采样周期（N为MODE中设置的采样通道数量），采样周期为：
T＝10uS  +  10uS X  N （微秒）
注意：N为通道数，即MODE中的STOPCH＋1。10微秒为采样保持器需要的建立时间。AC1810的采样时间控制不同与通常的AD卡，定时器控制的时通道采样一轮的时间，而不是每一个通道的采样时间。
例：设置AC1810的采样为软件启动、内时钟、采样停止通道为7（8个通道），采样周期为100微秒（数据＝400）。
#include<conio.h>

int tdata=100*4;

mode=0x70;

main()

{

    int i,j,k;

    //rew

    outp(0x305,0);

    // mode

    outp(0x304,mode);

    //timer cnrl

     outp(0x30f,0x34);

     outp(0x30f,0x74);

   // timer 1’s data

     outp(0x30d,40);

     outp(0x30d,0);

    // sampling  T

     outp(0x30c,tdata & 0xff);

     outp(0x30c,tdata >>8);

}

§4  软、硬件说明及编程
4－1：安装
1. 关闭PC机电源
2. 设置AC1810的IO地址、中断及输入选择跳线
3. 插入AC1810，并将接线连接好
注意：
1. 模拟输入连线必需采样屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层只能在一端连接到地线。
2. 输入的模拟地用于模拟信号的地线，数字地用于外部触发等输入的数字信号地（如果不用，可以悬空）。二个地线不能在AC1810上连接，如果需要可以在前端接地。
3. 模拟输入电压不能超过，(15V，外部触发。外部时钟输入电压不能超过5V，不能小于0V。

4. 如果外部地线干扰较大(如电力系统)，用户需要用一条粗导线将PC的外壳与前端的地线连接起来。
4－2：AC1810原理
    AC1810输入部分采用8路并行采样保持器，提供同相位采样的能力。AD转换采用12位100KHZ模数转换器， 输入8通道自动扫描（从通道0开始），通道数量可以程控。同时提供软件触发与硬件触发二种启动模式。板上提供4MHZ基准时钟的16位定时器，用来控制采样周期。
    AC1810的定时器控制，不同于通常的定时器。定时器每触发一次，AC1810将进行N道的连续采样，N为用户设置的采样通道的数量。
    AC1810与PC的数据传输采用1K字的FIFO接口，提供连续采样的能力。通常的586机器可以支持到800K左右的数据传输速率，因此一台PC可以支持1－8套AC1810同时工作。
框图：
8路输入     8 SH         8：1         A/D        1K×16
                        多路开关                    FIFO


     16位定时器         通道控制

    4MHZ               采样控制       


外触发
           8路DI                         PC总线
开关量
           8路DO

    AC1810的8路模拟量与外部触发、时钟输入由DB25（控）－P1输入，DIO8人、8出由P2－20PIN扁平电缆输入，定义见§5章。
4－3：采样控制与编程
读数：
    AC1810的FIFO数据按用户设置的采样通道数（从0开始）顺序存放在FIFO中，FIFO的数据宽度为16位，其中低12位为采样有效数据，高4位自动设置为“0”。数据顺序为：
数据：     0   1  2 …N， (N＋1)，（N＋2），…
通道：     0   1  2 …N，    0，      1，    …
    用户查询到FIFO半满（STATE的D0＝0）时或中断到来时，可以一次读取1－512个采样点，通常读取512点。由于AC1810的FIFO与PC为16位接口，读取512点等效读取512个采样数据。
AC1810采样数据的校正：
AD转换结果为DATA＝0－4095，12位，对应的电压为：
0－10V输入时：
V＝DATA×10000/4095（毫伏）
0－(5V时
V＝（DATA－2048）×5000/2048（毫伏）
0－(10V时
V＝（DATA－2048）×10000/2048（毫伏）
输入量程由跳线器S3，S4设置。设置方法见第二章。
AC1810的工作模式：
· AD数据缓冲FIFO状态的判别：查询、中断。
读入STATE，可以判断FIFO半满或溢出。注意如果FIFO溢出（产生数据错误），在读取FIFO一个数据后，FIFO溢出标志将消失，因此读入STATE并判断FIFO半满有效后应该同时判别FIFO溢出状态。如果溢出，以后的数据无效。
· AD的启动模式：软件、硬件触发（上升边沿有效）
软件启动：设置AC1810的模式、定时器后，启动AC1810，AD开始采样。
硬件触发：设置AC1810的模式、定时器后，启动AC1810，当由外部触发输入时，AD开始采样。
· 时钟模式：AC1810支持板上时钟（4M基准，16位可编程定时器）或外部时钟。当外部或板上时钟触发到来时，AC1810将会对通道0－用户设置停止通道进行一轮采样。
AC1810的编程顺序：
1. REW，复位1810

2. 设置工作模式及停止通道（MODE）
3. 设置定时器控制字、初始化数据
4. REW复位
5. 启动AC1810

6. 判断FIFO是否半满
7. 判断FIFO是否溢出，是，退出并报措。
8. 一次读入512个采样数据放在用户电源的数组中，并数组指针＋512。
9. 是否继续采样，是，跳转到6。
10. 写入REW，停止采样。
例：设置AC1810

    软件启动、应用板上定时器，周期200微秒(数据为800)，停止通道为7（8个采样通道）。采样数据放在DATA中，采样长度为10000(等效20次左右的读取数据，每次512点）。
#include<conio.h>

int data[11000];

int tdata=800;

main()

{

int i,j,k;

int *dpt;

// rew

outp(0x305,0);

// mode

out(0x304,0x70);

// timer cnrl data

outp(0x30f,0x34); 

outp(0x30f,0x74);

// timer 1’s data

outp(0x30d,40);

outp(0x30d,0);

// sample speed cnrl

outp(0x30c,tdata & 0xff); 

outp(0x30c,tdata>>8);

// rew

outp(0x305,0);

// run

outp(0x301,0);

// rd data

dpt=0;

for(i=0;i<20;I++)

{

   // if fifo ok

   do{

        j=inp(0x300);

        k=j&1;

      }while(k!=0);

    // if  FIFO overflow

    j=j & 0x2;

    if(j==0)

    {

       // over flow

       printf(“FIFO erro\n\a”);

       exit(0);

    }

    // rd 512 data

    for(j=0;j<512;j++)

      *(dpt+j)=inpw(0x302);

    // pointer +512;

    dpt=dpt+521; 

   }

}

   AC1810的附送盘中的程序AC1810中，有二个MS C（可以直接移植到VC或BORLAND C）的子程序：
· ac1810_ini(int trsl,int clksl,int stop_ch,unsigned int timer_data)

功能：初始化AC1810。
trsl:＝0软件启动，＝1硬件触发
clksl:＝0应用板上时钟，＝1应用外部时钟
stop_ch:采样停止通道，＝0－7

timer_data:采样速度控制定时器数据，16位无符号整形
· int ac1810_sam(int *data_pr,long sam_l)

功能：从FIFO中读取长度为sam_l长的数据，放在data_pr指向的数组中。返回＝0表示FIFO溢出，＝1表示数据有效。
上面的例子可以应用以上子程序，如下：
＃include<conio.h>

int data[11000];

unsigned int tdata=800;

main()

{

   int i,j,k;

    // ini

    ac1810_ini(0,0,7,tdata);

    // sampling

    ac1810_sam(data,10000L);

}

4－4   DIO

    开关量由P2－20PIN扁平电缆插座输入、输出。P2的定义见下一章。DIO的操作直接对7H偏移口进行读写即可。
§5  跳线器位置与插座定义
5－1：跳线器位置

                 S4   1  

  1             S3  1    3             

      P2                                          P1          

              3  2  1   

           S2                S1  1        6



5－2 插座定义：
P2：
  2    4    6    8    10   12   14   16   18 

  1    3    5    7    9    11   13   15   17 

                    缺   口
脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应开关量输出通道DO0－DO7。
脚：11，12，13，14，15，16，17，18：对应开关量输入DI0－DI7。
脚：9，10，19，20：GND

P1：DB25插座
插座上标记有脚的号码。
脚：1，2，3，4，5，6，7，8对应模拟输入0－7通道。
脚：9，22：模拟GND

脚12：外部触发输入
脚13：外时钟输入
脚25：数字GND（触发与时钟输入应用）
PAGE  
23

