AC241

使 用 手 册
[image: image8.jpg]O ] Bl s iy s

el
QIS QIAIDSIDSDIVEDLS

AC241V24
AC241V12

g - - Y

VU G0 WD IR0V 312 312 J10[212 V1D I 013 )
0 240Ut P e B Kol il el ] o ) P [ et P b o] pef 0 )

20820-2570





2008年6月

wwlab ©
目录

2目录


3产品说明


3功能介绍


3配套板卡


4板卡示意图：


4性能指标及参数


5工作原理图


5安装连接


5连接器定义


640线扁平电缆连接器（IDC40）P1：


7D型37针接口（DB37）P2：


7输出端子：


8典型应用的连接与处理


8其他




产品说明
功能介绍

AC241是32路继电器端子板，有两种规格，AC241V24：采用额定电压24V的中型继电器JZC-32F；AC241V12：采用额定电压12V的中型继电器JZC-32F。两种规格除继电器额定电压不同外无任何差别。

功能特点如下：

· 采用中型继电器JZC-32F，输出端使用常开触点和公共端，可持续稳定的进行大电流工作。触点容量：3A（AC/DC）。

· 每路继电器触点开关带有400V压敏电阻，可有效地消除触电开关动作时产生的火花，使得工作更加安全可靠。

· 每路继电器都配接有指示灯。指示灯编号CH0~CH31对应指示继电器1-32号工作状态。

· 输入信号为OC输入，与OC输出的板卡配套使用，要求输出驱动板卡的下拉电流大于：50毫安/12V供电、30毫安/24V供电。

· 提供2种信号输入方式：IDC40插座P1或DB37插座P2。

配套板卡 

· ISA总线：AC4165

· PCI总线：AC6654 AC6655 AC6412

· USB模块: MP352

板卡示意图：

[image: image1.png]o [ 0 L] o] e e s o] s ool s st s o] s o] e Lo 1me] s Lo s ool s Jones| e o] s o]

DOOOOOOO[]OOOOOOODOOOOOOODOOOOOOO‘o

o]fe offo o]fo o]fo olfo o]fo offo o]fo olfo offo o]fo o]fo of
om Je— Jo— Jo— Jo— Jo— o= _Jo— Jo— Jo— Jo— Jo— Jo— Jo— [—
@] L L o e P ] P P L P e P L R e L Pl

o
oo

.

o—s]0vra |00~ 0 o
AC241V24 Mg miain

AC241V12

b

CEEEd

)

ons

pppopppopoos
=

et

—lo—Plo—?|o—Clo—P|lo—P oo 0o—P|lo—|o—|o—P |0 0|02
e i O i L
SFE o[> o} [ o [c of[c o} [s o[> oF[> oB[> o}[> ok[c o[ oF[

©000000000000000

R

L]

coo¢coooQo@pOoCcOOOOCOOOOCOOOCOOCOOCO a

o
o





性能指标及参数

· 输入下拉结构，低电平继电器导通。

· 继电器触点：A型常开触点。

· 线圈额定电压：24VDC(AC241V24)/12VDC(AC241V12)

· 线圈允许最大电压：120%额定电压

· 线圈功耗：0.45W(每路驱动电流24V/20mA  12V/40mA)

· 触点负载： 3A/30VDC

3A/250VAC

· 动作时间：<20ms

· 工作温度：0℃~+70℃

· 供电：AC241V12 +12V 1.5A / AC241V24 +24V 1A

工作原理图

[image: image2.png]5
B HEHCOM 3 o ;

roav/+iov

1

4 4 #iithi5k0pen

BAES

2

s

Jze-32F BB TEEE




输入驱动信号配合OC(集电极开路)输出板卡。当输入信号为0时，继电器线圈导通，继电器触点吸合；当输入驱动信号为高（OC高阻状态），线圈断流，继电器触点断开。

安装连接

连接器定义

电源信号通过端子输入。外部信号可以通过IDC40插座P1或DB37插座P2输入，信号输出通过端子。

电源输入：

[image: image3.png][S—
R

SCREWS5.08




    注意！请于使用前认真阅读以下内容！

板卡上电源接口端子分别标有“+12V”和“GND”，分别对应电源+12V/+24V输入和电源地线输入，电源电压输入原则:对于AC241V24，请使用+24V电源；对于AC241V12，请使用+12V电源！

40线扁平电缆连接器（IDC40）P1：

[image: image4.png]oRvD
oo PR pRv1
BRE—3  1p—tmw
DRve - Shvr
- DRVT
DRVE R
DRVID oz St
DRVEZ 131 SRS
DRVIA JE Shrie
JER DRvIS
DRV 2
DRVIE a2 Shis
oevis a2z DRVIZ
srves z o DRVZT
R —-ee
DRVZ R
DRVZS I Sy
DRVZE ER ey
DRvaD E St
R —ve
B

ot





针脚说明:

DRV0-DRV31:32路数输入信号。

9、10、19、20、29、30、39、40：地。

D型37针接口（DB37）P2：

[image: image5.png]pRvO
DRvIE
DRyt

DRVIT
DrRvZ

DRviE
DRVS

DRVIZ
DRV
DRVZD
Drvs

DRVZT
Drve

DRvZZ
2

DRVZT
DRve

DRv2A
DRVD

DRvZS
DRVID
DRVZS
DRVIT
DRVZT
DRVIZ
DRVZE
DRVES
DRV
DRVIE,
DRVED
DRVIS
DRVET

DB37 RAF





针脚说明:

DRV0-DRV31:32路输入信号。

17、36：地。

输出端子：

COM0~COM31: 对应继电器0-31号的公共触点输出端。

O0~O31：对应继电器0-31号常开触点输出端。

典型应用的连接与处理

     本产品可以直接驱动交流、直流负载，连接示意图如下：

      [image: image6.png]comt

AC/DC





其他
本产品可另购配DIN导轨及支架，效果图如下：

[image: image7.jpg]



�











