AC6622


AC6622

使 用 手 册

· PCI总线AD采集板

· 16路16位 200KHz AD

· 4K FIFO缓冲，支持连续采样

· 开关量：16DI/16DO

[image: image1.jpg]



wwlab

2006/2

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6622采集卡。

· 手册及光盘。

· DB25插头，40线电缆各一套。

安装

关掉PC机电源，将AC6622插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

1、 AC6622说明 ………………………………………………………P4

· AC6622板简介……………………………………………………P4

· 主要特点、性能 …………………………………………………P4

2、 原理 ………………………………………………………………P7

· 简介………………………………………………………………P7

· 模拟输入及AD数据计算 ………………………………………P8

1. 模拟输入  …………………………………………………P8

2. AD转换数据格式与计算 …………………………………P9

· AD采样的工作模式  ……………………………………………P11

1. AD转换模式 ………………………………………………P11

2. 定时器………………………………………………………P12

3. 外部触发……………………………………………………P13

· 开关量部分的原理 ………………………………………………P14

3、 安装与连接 ………………………………………………………P16

· 安装………………………………………………………………P16

· 信号连接注意事项………………………………………………P16
· 连接器插座定义…………………………………………………P17

· 配套端子板………………………………………………………P19

· 常用信号的连接与处理…………………………………………P21

4、 软件 ………………………………………………………………P23

· 软件安装与说明…………………………………………………P23
· 接口函数说明……………………………………………………P26
1. 设备操作函数 ……………………………………………P26

2. AD操作函数………………………………………………P27

3. 开关量操作函数 …………………………………………P31

· VC程序编程说明 ………………………………………………P33
· VB程序编程说明 ………………………………………………P35
· LabVIEW程序编程说明…………………………………………P36

· Delphi程序编程说明 …………………………………………P37

5、 附录………………………………………………………………P37

· AC6622示意图 …………………………………………………P37

· AC6622的硬件IO操作说明……………………………………P37

· AC6622电位器调整 ……………………………………………P39

一、AC6622说明

AC6622板简介
AC6622是一款PCI总线16位中速采集模块，具有16路单端模拟输入、开关量16路输入/16路输出。采用PCI总线，支持即插即用、实时采集。AC6622内置4K Byte FIFO，支持全速实时不间断采集。采集支持：内、外部触发采集模式。

相关产品：

AC6111：12位400K PCI总线采集卡。

AC6621：12位400K PCI总线采集卡。

AC6112：16位250K PCI总线采集卡。

MP420：12位333KHz USB2.0采集模块。

MP421：12位1000KHz USB2.0采集模块。

MP422：16位200KHz USB2.0采集模块。

MP425：14位8路同时采样，50KHz/通道 USB2.0采集模块。

主要特点 、性能：

AD部分：

· 16路单端输入。输入电压：5伏/10伏/±5伏，软件控制。

· AD转换器：16位AD，速度200KHz （5uS转换时间）。转换速度最大可以到250KHz，但精度及多通道建立时间误差将变大。

· 通道输入阻抗：10兆欧姆。

· 输入插座：DB25孔插座。

· 输入通道支持任意起始到任意结束通道的自动扫描。

· 系统精度：0.02% FSR。

· 分辨率：16位。

· 多通道采样时输入信号误差，噪音

	输入范围
	AD速度200KHz
	AD速度250KHz
	噪音(200KHz,pp值）

	5伏
	4LSB
	7LSB
	±2LSB

	10伏
	3LSB
	6LSB
	±1.5LSB

	±5伏
	3LSB
	6LSB
	±1.5LSB


注：1）1LSB=1/65535。

    2) 测量值为典型数值，噪音为1000个采样点的统计。

AD工作模式：

· 启动模式：软件、外部触发，软件控制。

· 触发输入性能：

-输入：TTL电平，高电平2-5伏，低电平0-0.8伏。

-触发电平：大于2伏（误差±10%）。

-触发模式：软件选择，上升或下降边沿触发。

-触发延时：1个转换时钟周期（内部时钟）+ 250nS。

· 转换时钟：内部16位定时器，基准时钟4MHZ(0.25uS周期)。

· 内部时钟：4MHz基准时钟，16位可编程定时器（范围：20-65535）,可以按照250nS一步的精度设置AD转换周期。

开关量输入输出

· 16路输入通道，性能：

1. 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏。

· 16路输出通道，性能：

1. 输出电压：3伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：15毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

· 软件支持：

1. 操作系统支持win98/win2000/winXP

2. 开发包：驱动程序、DLL库函数

3. 例子：MFC、VB、Labview

4. 测试程序（MFC）

位置：光盘的\PCI\AC6622目录。

· 总线：符合PCI标准

· 内部板卡尺寸：12.5cm x 9cm （宽x高）

二、原理说明：

简介：

AC6622采用PCI接口，支持即插即用，用户不需要跳线设置。AD采用FIFO缓冲及硬件中断，支持200KHz全速不间断实时采集，在精度要求不高的条件下，采样速度可以达到250KHz。AD转换器采用16位250KHz AD。开关量提供4个8位I/O口：16输入/16输出。输出上电自动清零。

原理框图：










模拟输入及AD数据计算

· 模拟输入

AC6622具有16路模拟输入，输入阻抗10兆欧姆。输入具有过压保护，可以承受瞬时​±20伏的电压。

AD输入有3档量程，由软件控制（详细见编程部分说明，分别对应增益选择：0、1、2号）。输入范围：

单极性：0-5伏

单极性：0-10伏

双极性：-5伏 - +5伏

注：单极性指输入电压相对地线为大于0的信号。双极性指输入电压相对地线为大于±输入的信号。
AC6622的16路模拟输入，用户可以任意设置起始通道（STCH）及停止通道（ENDCH）。停止通道的数值必须大于或等于起始通道数值。

以上的功能由AC6622_AD（）函数中的参数控制，如下：

1. stch：控制AD采样的起始通道号（=0-15）。

2. endch：控制AD采样的结束通道号（=0-15）。

3. gain：=0、1、2，对应选择输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏-+5伏。

· AD转换数据格式与计算


AD采样的数据按从stch开始到endch结束的通道扫描顺序，循环存放，每一个16位采样结果按低8位在前，高8位在后的顺序排列，如下：

       stch, stch+1 ,…., endch…….stch,..,endch,……结束


AC6622函数在将数据发送给客户时已经按照顺序将数据存放到客户指定的数组中了（32位长整形，其中低16位为AD采样结果），因此用户不需要将FIFO中的二个8位数据拼装为16位数据。

AC6622采用FIFO接口，容量为4K byte，具有空（EF）、半满（HF）、溢出（FF）标志，标志为“0”时有效。采样数据不断的写入FIFO中，当FIFO半满后（达到2K BYTE）产生一个中断，驱动程序接收到中断后，自动读入2K数据并暂存在PC机内存缓冲中，等待用户读走数据。AC6622的驱动程序在内存中提供了大于1秒的缓冲时间，用户需要最长间隔500毫秒左右进行一次读入操作，如果用户没有及时读出数据，FIFO将溢出，数据队列顺序会打乱（新进入的数据将冲掉最先写入的数据）。如果出现FIFO溢出，只能靠提高计算机速度或降低采样速度或减少用户的其他程序占用时间来弥补。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	AD2
	AD1
	AD0


· D15-D0：16位数据的从高到低位。

· AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

注：AD数据的低二位记录了开关量输入通道0、1号的状态，用户在对AD采样的同时，可以用此来记录外部的数字量的状态或测量数字量的频率、周期、脉冲宽度等，对记录点的采样频率为AD的采样频率。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：电压=data*5000.0/65535.0 (mV)

0-10伏：电压=data*10000.0/65535.0 (mV)

±5伏：电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

AD采样的工作模式

AC6622的启动模式为：软件启动/外部触发启动。采样模式由AC6622_AD（）函数的trsl、 trpol控制。

· AD转换模式

AC6622由于采用一个AD转换器+输入转换开关的工作模式，因此采集是工作在对输入通道进行顺序扫描、分时采样的模式，所有通道的转换速度之和为AD的采样速度。原理：当一个定时器脉冲到来时，AD开始一次转换，采样通道为当前通道，并在启动AD后自动将输入通道设置为下一个转换通道。通道转换顺序为：从第N通道开始顺序转换到第M通道结束，然后又重新从N到M通道，如此循环直到用户结束转换，（N、M定义同上）。转换数据顺序写入FIFO中。此模式下各个通道之间的时间间隔相等，大小为转换时钟的周期。

每个通道的采样速度F如下：

F=定时器频率/转换通道的个数

相同通道号之间的采样数据的时间间隔：


T=转换通道的个数 * 定时器设定的时间周期

图示（用户设置转换由通道1到3号）：


启动时钟


通道号   1   2    3     1     2    3      

AD数据     D1    D2   D3    D1    D2    D3

         tad

1. D1 D2 D3为通道1、2、3的AD转换结果。

2. tad：用户设置的定时器时间，tad=tdata*0.25uS。

· 定时器

AC6622的AD转换时钟启动由板上时钟控制。

定时器输入基准时钟为4MHz，周期为250ns（0.25uS）。定时器数据由AC6622_AD()函数的tdata变量设置。定时器为减法计数器，当由用户设置数值tdata减到1时，发出启动脉冲并自动将定时器数据重新设置为tdata。

16位数据取值（tdata）：1-65535，对应：

转换周期 T=0.25*N(uS)，N：设置的16位定时器数据tdata。

     AD的总转换频率 F=4000/tdata (KHz)。

最小转换周期为5uS（tdata=20，F=200KHz），由此转换周期为：5uS ～ 16385uS。注：采样精度要求不高时，可以设置最大采样速度为250KHz（tdata=16）。

· 外部触发

AC6622的启动或触发控制分为二种：软件启动/外部硬件触发，由AC6622_AD()函数的trsl位控制，trsl=0：选择软件触发启动/trsl=1：选择外部硬件触发启动。硬件触发的极性可以由软件控制模式寄存器的TRPOL=0/TRPOL=1选择为：上升边沿/下降边沿触发。触发延迟小于300nS。

软件启动：指用户发出启动命令后，转换自动开始，直到用户发出停止命令而结束。

硬件触发启动：指用户发出启动命令后，当一个有效的触发到来后AD才开始工作。

转换启动选择可以在触发选择中设置：由软件或外部硬件触发启动整个转换过程，除非用户终止转换，否则将一直转换下去。硬件触发可以在触发极性选择中设置为“上升边沿”或“下降边沿”有效。


一旦启动转换，AD转换将在板上定时器时钟驱动下按用户设置的起始（STCH）、终止通道（ENDCH）逐一通道顺序、循环转换。


AC6622的触发电路为TTL电平（详细见第一章说明），缺省触发电平设置在2伏左右。

小结：采样模式

1. 转换触发启动：软件/硬件 （trsl=0/1）。

2. 硬件触发极性：上升/下降边沿 （trpol=0/1）。

3. 采样通道控制：起始通道/结束通道 （stch/endch）。

4. 定时器设置：tdata控制转换速度。

开关量部分的原理：

AC6622开关量提供16个输入及16个输出接口。所有的输出口在上电初始时为“0”或低电平。输入接口的每一个输入通道内部带4.7K的上拉电阻，如果没有外部输入，读入为“1”。

16位输入DI0-DI15由函数AC6622_DI()读入。

16位输出DO0-DO15由函数AC6622_DO()设置。

输入或输出的32位数据的低16位（D15-D0）有效，分别对应输入或输出通道15-0号。


AC6622的DIO为3伏电平，兼容5伏TTL电平，输入可以承受5伏电压，输出高电平通常为2.8伏-3伏（5伏TTL逻辑通常大于2.3伏，就认为为逻辑1）。

三、安装与连接
安装

用户必须完全关闭计算机后才能安装或取出AC6622卡。同时应该注意:绝对不能带电插拔AC6622卡及外部接口！

信号连接注意事项

· 模拟输入：

1. 输入连接电缆必须用屏蔽电缆，电缆的屏蔽外层最好只在一端连接到地线上。

2. 不用的通道最好连接到地线上。因为AC6622的输入阻抗很高，如果对输入悬空的通道采样，有可能带来干扰。

3. 模拟信号的地线应该连接到前端的模拟输出的地线上，不能与数字地线混合。如果需要混合数字、模拟地线，可以将数字地线连接到前端的电源地线上。

4. 如果前端信号干扰较大，如电力信号采集应用时，最好将PC机的外壳与前端的地线单独连接。这样可以避免干扰、高压烧毁AC6622。

5. 对于高精度采样，要求前端设备输出有尽量低的输出阻抗及电流驱动能力。

6. 前端输出缓冲放大器应该具有高转换速度及带宽。

· 开关量：

1. 开关量输入电平不能低于-0.3V 或高于+5V。

2. 输出不要对地线、电源短路。

3. 输出如果需要驱动大功率设备，为防止干扰应该选用AC145端子板，将输出与设备隔离。

连接器插座定义

AC6622有二个电缆连接器：P1、P2。

· P1:25脚DB25插座对应16路模拟输入、触发输入。

· P2:40脚扁平电缆插座对应32路开关量。

P1定义：

[image: image2.wmf]AIN5

AIN1

AIN6

P1

DB25

13

25

12

24

11

23

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

AIN0

AIN2

OCLK

AIN7

AIN12

AIN15

AIN4

AIN8

AIN13

AIN9

AIN14

AIN10

AIN3

AIN11

TRIG


说明：

· AIN0-AIN15对应16路单端模拟输入通道0-15号。

· 脚9、22模拟输入AD的地线。

· 脚12-TRIG：触发输入。

· 脚25 OCLK：外部时钟输入，对AC6622无意义。

P2定义：

[image: image3.wmf]DO5

DO7

DI1

DI8

DI12

DO14

DI9

DO4

DO0

DI7

DO11

DO3

DO15

DI4

DI0

DI14

DI5

DO10

DO8

DI10

DI3

DO12

DI15

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI11

DI13

DO2

DO9

DO13

DO6

DO1

DI6

DI2


配套端子板

AC6622可以配接如下端子板:

· AC146：螺丝端子通用转接板，支持P1 25芯DB25插座。

· AC142：螺丝端子通用转接板，支持P2插座。

· AC112：8路高速信号放大板。放大倍率1-10倍。输入BNC头。

· AC145A：隔离16入/16出端子板。输入电压0-24伏/输出：OC输出，驱动电流100毫安。

· P6654 PC挡板转接卡，提供40脚扁平电缆转接到DB37插头，并引出到PC外部。

· AC175 PC挡板转接卡，提供40脚扁平电缆转接到40脚扁平电缆插座，并引出到PC外部。

P6654转接板定义：

[image: image4.wmf]DI13

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI0

DI3

DI31

DI14

DI27

DI4

IGNDD

DI1

IGNDB

DI19

DI18

DI29

DI7

DI15

DI5

DI17

IGNDA

DI9

DI20

DI23

DI16

IGNDA

IGNDB

DI26

DI22

DI2

DI12

DI24

DI10

DI11

IGNDC

DI30

DI28

DI8

IGNDD

IGNDC

DI6

DI21

DI25


[image: image5.wmf]DI5

DI16

DI17

DI11

IGNDC

DI19

DI27

DI3

DI12

DI29

DI6

DI30

DI8

DI24

IGNDA

DI4

DI31

DI25

DI0

IGNDB

DI20

DI1

DI2

DI26

DI28

DI21

DI22

DI14

DI13

DI23

DI15

DI18

P1

DB37RA/M

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI7

IGNDD

DI9

DI10


· DI0-DI15对应AC6622的DI0-DI15

· DI16-DI31对应AC6622的DO0-DO15

· IGNDA IGNDB IGNDC IGNDD 对应地线。

· DB37插座为针座。

常用信号的连接、处理。

· 加入隔离电容采集交流信号

[image: image6.wmf]SIGNAL AC

1

2

+

-

3

2

6

7

1

4

8

5

AIN

¸ôÀëµçÈÝ=1uF-100uF

1

2

  

  

100

AGND

R=1K-10K


· 利用开关量输出驱动继电器

[image: image7.wmf]2k

1

2

IN4002

dout

8050

K?

RELAY SPST

4

3

1

2

VCC


· 输出驱动光电耦合器

[image: image8.wmf]200

1

2

OPTO ISOLATOR

2

1

5

4

AC6622 DO


注：输入限流电阻范围200-1000欧姆。

四、软件
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法，以及针对AC6622的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户查看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\PCI\AC6622

软件安装与说明

软件说明
AC6622附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visaul C++、MFC、Visaul Basic编程实例。

4. Labview 模块。

5. AC6622测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6622板卡的驱动不支持winNT。

· 在光盘的\PCI\AC6622\DRIVER目录中包含：AC6622.inf、 AC6622.sys 、AC6622.dll、AC6622.LIB、AC6622.h、AC6622.BAS 几个文件。

· AC6622.inf 驱动安装文件。

· AC6622.sys 驱动程序。

· AC6622.dll 动态链接库。

· AC6622.LIB MS VC的库文件。

· AC6622.h   C的头文件。

· AC6622.BAS VB的模块文件。

· 在光盘的\PCI\AC6622\VC目录中包含：

· VC的编程例子。

· 编程需要的include、LIB文件（AC6622.h AC6622.LIB）。

· 在光盘的\PCI\AC6622\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子。

· 编程需要的include、lib文件(AC6622.h AC6622.LIB）。

· 在光盘的\PCI\AC6622\VB目录中包含：

· VB的编程例子。

· VB编程需要的声明模块程序AC6622.bas。

· TS6622.EXE：测试程序。

· 在光盘的\PCI\AC6622\Labview目录中包含Lbaview例子。

驱动安装

安装方法：

1. 将AC6622插入一个PCI插槽，如果有多个AC6622，请每一次安装一个AC6622。PCI插槽序号最低的卡的设备号为“0”，依次类推设备号为“1、2”。因为速度的原因，不建议同时在一台PC上安装多片AC6622。

2. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步。
3. 选择手动安装或自己搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6622\driver）
5. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7. 完成后如果安装第二个AC6622，插入第二块AC6622模块，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将AC6622.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的PCI项目下可以找到AC6622。

1. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6622 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

2. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备操作函数

· 打开一个AC6622设备

函数：HANDLE AC6622_OpenDevice(long dev_num)
参数：

· dev_num：入口参数，AC6622设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6622模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6622设备

函数：long AC6622_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的AC6622卡。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

AD操作函数

AC6622采样支持连续采样，用户利用AC6622_AD()设置参数并启动转换后，利用AC6622_ReadAD()函数不断回读采样数据直到完成采样任务，任务结束后调用AC6622_StopAD关闭内部采样过程及停止AC6622硬件采样功能。

· AC6622_AD()设置采样参数并启动AD采样

功能：设置所有与采样相关的参数并启动采样过程。

函数：long AC6622_AD(HANDLE hDevice,
long stch,long endch,long gain,long sidi,

long tdata,long sammode,long trsl,long clksl,

long trpol,long clkpol)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· stch：入口参数，=0-15设置采样的起始通道号码。
· endch：入口参数，=0-15设置采样的停止通道号码。
· gain：设置AD的输入量程。=0、1、2对应选择所有的输入范围为：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏。

· trsl：设置触发模式。=0设置软件启动一次采样过程/=1：设置外部触发启动一次采样过程。

· trpol：设置触发输入极性。=0设置外部触发上升边沿有效/=1设置外部触发下降边沿有效。

· tdata：设置采样频率（10～65535）。采样频率=4000/tdata(KHz)

· 函数返回：出口参数：=0操作成功/其他失败。

以下变量对AC6622无意义，用户可设置为0，以便兼容今后的增强型号的AC6622。

· sammode：设置采样模式。sammode：=0设置采样模式为normal普通扫描模式/=1：设置采样模式为SH模式，伪同步模式。

· sidi：选择输入为单端或差分模式。

· clksl：设置AD启动时钟选择。=0内部时钟/=1：外部时钟。

· clkpol：设置外部时钟极性。=0设置上升边沿有效/=1设置下降边沿有效。

· AC6622_ReadAD()查询并回读采样数据
功能：读入采样数据。采样数据的排列按用户设置的起始与停止通道顺序循环排列，例如：起始通道=0，结束通道=2，读出数据排列按如下顺序：

ch0 ch1 ch2   ch0  ch1 ch2 …….ch0 ch1 ch2

详细的说明请参考第二章说明。

用户在编程时，最好将AC6622_ReadAD()函数放置在定时器中，每隔一段时间进行一次读入操作，定时器间隔最好小于100毫秒。

函数：long AC6622_ReadAD(HANDLE hDevice,long *data)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· *data：指向存储回读数据数组的指针，要求数组容量大于512K（524288）。用户获取数据及长度后，必须在下次调用前将数据存储到另外的数组或硬盘中，以免下次调用覆盖了以前的数据。

· 函数返回：如果小于0表示AC6622的硬件或软件缓冲溢出错误（此时以后的采样点均无效）。其他表示用户实际读入数据的长度，请注意，函数每次返回的读入长度不定，但最大为512K。
· AC6622_StopAD停止采样

功能：强行停止采样过程并复位硬件采样电路。用于用户已经完成本次采样任务。

函数：long AC6622_StopAD(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：=0表示操作有效。

附注：AD采样数值到电压的转换。32位数据的低16位有效。

数据格式：16位读出数据（D15-D0）定义如下：
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	AD15
	AD14
	AD13
	AD12
	AD11
	AD10
	AD9
	AD8


	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	AD7
	AD6
	AD5
	AD4
	AD3
	AD2
	AD1
	AD0


· D15-D0：16位数据的从高到低位。

· AD15-AD0：16位采样数据，（MSB - LSB）。

16位转换数据范围为0-65535，对应电压计算：

设：data为16位转换结果。

0-5伏：电压=data*5000.0/65535.0 (mV)

0-10伏：电压=data*10000.0/65535.0 (mV)

±5伏：电压=(data-32768)*5000.0/32768.0 (mV)

开关量操作函数

· 开关量输入

功能：读入16位开关量输入。

函数：long AC6622_DI(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据。低16位数据（D15-D0）对应输入端口15-0号。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据。

函数：long AC6622_DO(HANDLE hDevice,long DO_Data)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· DO_Data：入口函数，输出的数据。数据的低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口的16个IO输出口15-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

注：关于开关量的位操作

· 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000（第7位=1） 即：16进制0080H，只需将读入数据didata进行以下操作：

VC: long I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as long

    I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

· 输出操作：如果希望对16位输出端口的某一个输出置位，可以通过与逻辑操作置0，或逻辑操作置1。例：输出数据存放在变量I中。

· 输出DO7置0操作：同样第7位的二进制码=1111 1111 0111 1111(第7位=0)，对应16进制码FF7FH,输出数据dodata：

VC: dodata=I & 0xff7f;

VB: dodata=I AND &Hff7F

· 输出DO7置1操作：同样第7位的二进制码=0000 0000 1000 0000（第7位=1），对应16进制码0080H,输出数据dodata：

VC: dodata=I | 0x0080;

VB: dodata=I OR &H0080

VC程序编程说明

编程前，将AC6622.lib及AC6622.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。AC6622.lib、AC6622_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AC6622.lib”)

#include”AC6622.h”
详细可以参考VC目录中的程序，AC6622_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6622_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6622_CloseDevice函数关闭句柄。

例：

//获得所有AC6622的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6622.lib")

#include"AC6622.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得AC6622硬件操作句柄

hDevice=AC6622_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6622_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6622的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

VB程序编程说明

编程前，请将AC6622.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将AC6622.bas模块添加进来（该模块在光盘中\PCI\AC6622\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6622.bas中声明的句柄hd6622）。

3. 利用AC6622_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6622_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6622.bas模块已经包含了所有必要的AC6622函数的声明语句。

例：

DIM hd6622 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd6622 = AC6622_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6622_CloseDriver hd6622  ‘关闭驱动

End Sub

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6622(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将AC6622.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。
2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用AC6622_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6622_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

  hd6622:ulong;//句柄

…………………
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:ulong;

begin

hd6622:= ac6622_OpenDevice(0);

end;
…………………………
……………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

   AC6622_CloseDevice(hd6622);

end;

end.
注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

五、附录
· AC6622示意图：

[image: image9.wmf]
注：1)1000mil=2.54cm   2)AC6621 AC6622尺寸及连接器位置相同。

· AC6622的硬件IO操作说明

1. AC6622的硬件标志

VID:4348

PID:5049

SYSID:6622

SUBID:0001

2. 偏移地址0H  rd

读入状态，8位操作。

D0:EF , =0 FIFO empty

D1:HF , =0 FIFO half full

D2:FF , =0 FIFO overflow， 带状态锁存。

3. 偏移地址1H  rd

run,启动AD，8位操作。

4. 偏移地址2H  rd

rad,读入16位AD数据，16位操作。

5. 偏移地址4H  rd

rew,复位操作，8位操作。复位AD及FIFO

6. 偏移地址eH  rd

di,读入开关量输入，16位操作。

7. 偏移地址0H  wr

chl，设置通道控制的低8位，8位写操作。

d0-d3：stch

d7d6: gain (=0-2)

8. 偏移地址1H  wr

chh，设置通道控制的高8位，8位写操作。

d0-d3：endtch

9. 偏移地址4H  wr

admode，设置工作模式，8位写操作。

D0：trsl

D2: trpol

10. 偏移地址6H  wr

tdata，设置ad转换定时器，16位写操作。

11. 偏移地址eH  wr

do，设置DO输出，16位写操作。

AC6622电位器调整

输入0-5伏

1. 输入电压=0，调节电位器UZ

2. 输入电压=4.9伏，调节电位器G5

3. 输入电压=2.5伏，查看误差小于±1毫伏。

输入0-10伏

1. 输入电压=9.9伏，调节电位器G10

2. 输入电压=5伏，查看误差小于±2毫伏。

输入±5伏

3. 输入电压=0伏，调节电位器BZ5

4. 输入电压=4.9伏，查看误差小于±2毫伏。





































PCI总线








门阵列





SW





输入选择








AD





FIFO





PCI桥








模拟输入                                               GPIF接口





       




















    16DI                                         数据、地址





                                                    总线


16DO





外部触发














                                                

















                                             








�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
1

