1

A6631


AC6631

使 用 手 册

· AC6631 4路12位隔离DA卡

· 输出10伏/±10伏

[image: image1.jpg]



wwlab

2005年8月

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6631卡一个。

· 手册及光盘。

· DB25插头一套。

安装

关掉PC机电源，将AC6631插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件驱动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

	一
	AC6631说明……………………………………………………………….
	4

	
	1.1 AC6631板简介………………………………………………………
	4

	
	1.2 性能参数………………………………………………………………
	4

	二
	硬件原理说明…………………………………………………………….
	6

	三
	硬件设置与连接………………………………………………………….
	7

	
	3.1 安装……………………………………………………………………
	7

	
	3.2 插座定义……………………………………………………………
	8

	
	3.3 配套端子板……………………………………………………………
	8

	
	3.4 常用信号连接与处理…………………………………………………
	9

	四
	AC6631的编程…………………………………………………………….
	10

	
	4.1 软件安装与说明………………………………………………………
	10

	
	4.2 接口函数说明…………………………………………………………
	12

	
	4.3 VC程序编程说明……………………………………………………
	14

	
	4.4 VB程序编程说明……………………………………………………
	16

	五
	附录………………………………………………………………………
	18

	
	5.1 AC6631示意图……………………………………………………….
	18

	
	5.2 AC6631地址译码功能说明…………………………………………
	19


一、AC6631说明
1.1 
AC6631板简介
AC6631是一款隔离通用12位D/A板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6631具有4路模拟输出。模拟输出范围0-10伏或±10伏每路输出可以通过开关独立设置。AC6631采用大规模可编程门阵列及ADI公司的高速磁隔离器，具有高可靠性，低功耗的特点。

相关产品：

· A6632：8路隔离12位DA。

· AC6301E：4路隔离12位DA，直接4-20毫安输出。

· AC6302：8路12位DA，输出范围软件控制。

1.2 性能参数：

DA部分

· 12位DA转换器DAC7554，分辨率±1LSB。

· 4路独立输出。

· 每路输出可以通过拨码开关独立设置输出为0-10伏或-10伏 ～ +10伏。

· 输出建立时间：小于100微秒。

· 隔离电压：1000伏。

· 对应输出幅度及精度如下：

	输出
	系统精度

（FSR）
	线性

	0－10V
	0.25%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB

	-10V－+10V
	0.25%
	SYMBOL 177 \f "Symbol" 1LSB


系统：

· PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏。

· 工作温度：0-70℃。

· 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米)。 

· AC6631占用256个I/O选通空间(自动分配)。

二、硬件原理说明

AC6631采用CH PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。原理框图如下。


           DA                       输出

                                          隔离

           隔离                           电源



          CPLD

          XC9572                   PCI桥                  PCI总线

DA输出可以通过开关选择2个量程，为：10/±10伏。对应电压转换为：

· 10伏： 电压=data * 10000 / 4095.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

· ±10伏： 电压=（data-2048） * 10000 / 2048.0 (mV)

data:12位数据（范围：0-4095）。

三、硬件设置与连接
3.1安装及开关设置：


首先设置好AC6631的输出范围，关掉PC机电源，将AC6631插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

连接注意事项：

1. 注意地线必须与外部设备可靠连接，否则会烧毁板卡甚至主机。最好有一条地线直接连接计算机机箱与外部设备的地线。

2. 输出不允许对地线或外部电源短路，否则会立即烧毁板卡。

3. 连接器插头插拔时，必须关闭主机及外部设备的电源。

开关设置

S1： 8位DIP开关的1-4位对应选择输出通道0-3号的输出范围。开关的对应位为ON时，选择输出±10伏，反之输出0-10伏。

· 输出0-10伏

ON


· 输出±10伏

ON


3.2 插座定义

· P1  DB25插座，定义如下：

[image: image2.wmf]P1

DB25

13

25

12

24

11

23

10

22

9

21

8

20

7

19

6

18

5

17

4

16

3

15

2

14

1

DAOUT1

DAOUT7

DAOUT6

DAOUT3

DAOUT0

DAOUT2

DAOUT5

DAOUT4


1． DAOUT0-DAOUT3：对应4路输出通道0-3号。(4-7号为6632输出，对6631为空)

2． 9，22脚：输出地线。

3.3 配套端子板

AC6631模拟输出可以配接AC146、AC115端子板。

AC146提供：25路螺丝端子接线

AC115：二路电压到4-20毫安转换。

3.4 常用信号连接与处理


模拟输出不能直接驱动线圈或大电容负载，遇到这类情况时，需要在输出与被驱动设备之间串接一个200-500欧姆的电阻。

四、AC6631的编程
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6631的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1：软件安装与说明

4.1.1 软件说明

AC6631附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. MFC、Visaul C++、Visaul Basic、LabVIEW编程实例。

4. AC6631测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6631卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\PCI\AC6631\DRIVER目录中包含：ac6631.inf、 ac6631.sys 、ac6631.dll、AC6631.LIB、AC6631.h 4个文件。

· AC6631.inf 驱动安装文件。

· AC6631.sys 驱动程序。

· Ac6631.dll 动态链接库。

· AC6631.LIB VC的库文件。

· AC6631.h VC调用函数的头文件。

· 在光盘的\PCI\AC6631\VC目录中包含：

· VC的编程例子。

· 编程需要的include文件。

· AC6631.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

· 在光盘的\PCI\AC6631\VB目录中包含：

· VB的编程例子。

· VB编程需要的声明模块程序ac6631.bas。

· 在光盘的\PCI\AC6631\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子。

· Ac6631.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

· AC6631.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6631插入一个PCI插槽。如果有多个AC6631插卡，请每一次安装一个AC6631插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows。
3. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步。
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
5. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6631\ driver）。
6. 按找到新硬件向导的提示进行下一步。
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6631，请关闭计算机电源，插入第二块AC6631插卡，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将ac6631.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到AC6631卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6631的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6631板卡是何种设备）。

2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6631卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

· 打开一个AC6631设备

函数：HANDLE AC6631_OpenDevice(long DeviceNum)

功能：获得AC6631卡的操作句柄。

参数：

· DeviceNum：入口参数，AC6631设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6631插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6631设备

函数：long AC6631_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6631卡。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

DA函数

· 设置DA输出。

函数：long AC6631_DA(HANDLE hHandle,long ch,long dadata)

功能：设置通道号为ch的通道的输出。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· ch：入口参数，=0-3对应输出通道0-3号。

· dadata：入口参数，=0-4095对应设置12位DA输出数据。

· 函数返回数值：0正确，小于0错误。

电压计算：

2个输出量程，为：10/±10伏。对应电压转换为：

0-10伏： 电压=dadata * 10000 / 4095.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

±10伏： 电压=（data-2048） * 10000 / 2048.0 (mV)

dadata:12位数据（范围：0-4095）。

4.3: VC程序编程说明

编程前，请将ac6631.lib及ac6631.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\ac6631\driver目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。ac6631.lib、ac6631_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "ac6631.lib")

#include"ac6631.h"
详细可以参考VC目录中的程序，AC6631.h文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6631_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6631_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有6631的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6631.lib")

#include"ac6631.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6631硬件操作句柄

hDevice=AC6631_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//DA=5V  (0-10V范围)

AC6631_DA(hDevice,0,2048);

//退出

AC6631_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6631的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将ac6631.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6631\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6631.bas中声明的句柄hd6631）。

3. 利用AC6631_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6631_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6631.bas模块已经包含了所有必要的6631函数的声明语句。

例：

DIM hd6631 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6631 = AC6631_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6631_CloseDriver hd6631  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP452(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

五、附录
5.1 AC6631示意图：

[image: image3.wmf]
5.2 AC6631地址译码功能说明
· AC6631的识别参数：

VID:4348H

DEVICE:5049H

PID:66310000

· 偏移地址分配(IOBASE0):
	偏移地址
 A0-A3
	     读操作(RD)
	      写操作(WR)

	0H     
	状态STATE
	DAL

	1H     
	
	DAH


说明：

· STATE

功能：状态，8位读入数据（D7-D0）, D0=0 DA写入操作转换结束。

· DAL、DAH

功能：设置12位转换数据的低8位及高8位。（注：此操作可以应用16位操作从0H口写入）

数据格式：16位数据中的低12位为12位DA数据。

          16位数据中的高4位表示要写入的通道号









































































�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
17
www.wwlab.com.cn


