1

AC6644


AC6644

使 用 手 册

[image: image8.jpg]



wwlab

2009年12月

AC6644版本记录

AC6644V2.0  2009年12月

增加以下功能

1. 4路可逆计数器提供模式3 – 4倍频功能。硬件安装版本号：6644001, V2.0

2. 设置函数PSetData，用户可以不间断连续设置PWM模式下的脉冲周期及占空比。

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6644卡一块

· 手册及光盘

· DB37插头一套。

安装

关掉PC机电源，将AC6644插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件驱动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

4一、AC6644说明


41.1
AC6644板简介


4功能概述


4应用范围


5配套端子板


51.2 性能参数


5开关量输入输出


5计数器


6脉冲输出


7系统


8二、硬件原理说明


82．1 开关量输入、输出


92.2 计数器原理


10减法计数器模式（DCNT）


11加减计数模式（UD）


11脉冲宽度测量模式(PPM)


12光栅编码器四倍频加减计数器模式


132.3脉冲输出原理


13PWM方波输出


14单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）


15PLP模式：个数可编程脉冲输出


16三、硬件设置与连接


163.1安装


163.2 输入输出插座定义


16P1  DB37插座


17P2 开关量输入输出插座


183.3 配套端子板


203.5 常用信号连接与处理


20计数器输入、UD输入连接


21开关量输出保护


21开关量输出驱动继电器


21开关量输入监测高压


22四、AC6644的编程


224.1软件安装与说明


22软件说明


23驱动安装


244.2接口函数说明


24设备函数


24开关量函数


25计数器操作函数


26脉冲发生操作函数


274.3 VC程序编程说明


284.4 VB程序编程说明


294.5 Delphi程序编程说明


304.6 LabVIEW程序编程说明


31五、附录


31AC6644示意图：





一、AC6644说明

1.1 AC6644板简介
AC6644是一款通用脉冲板，支持10路24位计数器及2路24位脉冲输出。计数器输入采用差分模式，以提高抗干扰能力。AC6644采用FPGA设计，提高可靠性。

使用光栅编码器的用户可直接阅读《光栅编码器用户专用说明》。

功能概述

· 10路24位计数器，定义为通道0-9号。

· 计数器输入采用差分输入，提高抗干扰能力。

· 最大计数频率：5MHz。

· 前4路计数器，计数器通道0-3号为多功能计数器，支持：减法计数（同时支持脉冲间隔测量及测频功能）、加减计数（光栅编码器计数）、正脉冲宽度测量、光栅编码器四倍频加减计数。

· 后6路计数器，计数器通道4-9号为普通计数器，支持：减法计数、脉冲间隔测量（测频）功能。

· 2路24位脉冲输出，0-1号。支持：PWM输出（调宽方波输出）、单次脉冲输出、定长方波输出。

· 脉冲输出基准时钟:10MHz。输出脉冲分辨率100nS，最大宽度1600毫秒。

· 16路开关量输入，兼容3伏、5伏电平。

· 16路开关量输出，5伏电平。

应用范围

· 脉冲计数。

· 频率测量。

· 脉冲间隔测量，可以测量N个脉冲信号的时间间隔。

· 光栅编码器计数，支持加减计数。

· PWM脉冲输出，用于发生可变占空比方波信号。

· 定长方波输出，可以输出N个方波，用于控制步进电机或采样脉冲发生。

· 单次脉冲输出可以控制电子快门或阀门。

配套端子板

· AC142：DB37、IDC40通用连接板。

· AC145：隔离16入/16出端子板，提供开关量输入、输出隔离。

· AC140：隔离8入，8路继电器。

1.2 性能参数

开关量输入输出

· 16路输入通道(DI0-DI15)，性能：

1. 输入电压：TTL电平，兼容3伏电平。

2. 高电平：大于2伏。

3. 低电平：小于0.8伏。

4. 输入电压范围：0-5伏

5. 输入内置10K上拉电阻到5伏电源。

· 16路输出通道(DO0-DO15)，性能：

1. 输出电压：5伏电平，兼容TTL电平。

2. 高电平：大于2.5伏。

3. 低电平：小于0.5伏。

4. 最大输出电流：20毫安/路。

5. 开关量输出上电自动清零。

· 插座：40脚扁平电缆插座

计数器

AC6644具有10路24位计数器，前4路为多功能计数器，支持模式：0，1，2，3，后6路只支持模式0。 

模式0：DCNT Mode。减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。

模式1：UD mode。加减计数模式。只有通道0-3号具有。如果UD输入=1，计数器进行加法计数；=0，进行减法计数。

模式2：PPM Mode。测量正脉冲宽度模式，测量脉冲的上升边沿到脉冲的下降边沿之间的时间间隔。

模式3：光栅编码器四倍频加减计数模式。只有通道0-3号具有。如果UD=1，计数器进行加法计数；如果UD=0，计数器进行减法计数。

参数：

· 10通道24位计数器，0-9号。

· 最大输入信号频率5MHz。最小输入脉冲宽度（高电平）：100nS。

· 输入信号上升速度（0-3伏）：小于1微秒。

· 输入时钟信号上升边沿有效。

· 所有计数器输入支持差分模式，就有更好的抗干扰性能。同时也可以简单工作在一般的单端模式。（注1）

· 0-3号计数器带UD输入控制（加减计数控制），UD输入=1且计数器输入时钟有效时为加法计数；UD输入=0为减法计数。

· 输入电压0-5伏。最大输入耐电压：±10伏。（注2）

· 差分模式输入门限，高电平：大于2.5V；低电平：小于1V。（注2）

· 单端模式输入门限，高电平：大于3.5V；低电平：小于1V。（注2）

· 输入阻抗：3K欧姆。（注2）

· 频率或脉冲测量：内部测量计数时钟10MHz,分辨率0.1uS，时钟精度:0.05%。测量单个或一组脉冲宽度范围：1微秒 - 1600毫秒。

注1：差分模式：输入为+、-及地线三线输入，输入信号幅度=输入+、输入-的差值。单端模式指：输入信号幅度=输入+与地线之间的差值。

注2：计数器时钟输入及UD控制信号输入。

脉冲输出


两路24位脉冲发生器，支持PWM方波（脉冲宽度可调）输出、软件触发单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。

参数：

· 24位分辨率计数器，内部时钟10MHz，精度0.05%，分辨率0.1uS。

· 输出电平:TTL电平，输出电流：最大20毫安。

· 模式：PWM方波输出、单次正脉冲输出、可编程个数方波输出。

· 方波输出频率：5MHz – 0.6Hz。

· 单次脉冲输出宽度：200nS – 1600mS。

· PWM模式：脉冲的周期与占空比为24位可编程。

· 单次脉冲输出宽度：24位可编程。

· 可编程个数方波输出：方波的频率、个数，24位可编程。

系统

· PCI总线，符合PCI V2.1标准，供电：+5伏。

· 工作温度：0-60℃。

· 板卡尺寸：12（W） X 9(H) (厘米) 。

· AC6644占用64个I/O选通空间(自动分配)。

二、硬件原理说明

AC6644采用CH PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样及开关量。原理框图如下。

10路计数器时钟，4路UD控制输入


                                       门阵列

门限电压                             Xc3s200

16DI

16DO

        


                     

                                      PCI桥                    PCI总线

2．1 开关量输入、输出

开关量输入、输出由板上门阵列直接输入、输出。输出部分上电自动清零。输出部分最大输出电流为20毫安。输入部分连接有输入保护电阻（阻值1K），可以承受瞬时的高压输入，输入通道内置上拉电阻，悬空时输入为“1”。

16路开关量输入通道表示为：DI0-DI15。

16路开关量输出通道表示为：DO0-DO15。

开关量输入由函数：AC6644_DI(HANDLE hDevice)返回，数据的低16位D15-D0对应输入通道DI15-DI0的状态。

	数据
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	输入
	DI15
	DI14
	DI13
	DI12
	DI11
	DI10
	DI9
	DI8
	DI7
	DI6
	DI5
	DI4
	DI3
	DI2
	DI1
	DI0


对应：Dn=0 表示对应输入DIn=0 (n=0-15)，Dn=1 表示对应输入DIn=1 (n=0-15)

开关量输出由函数：AC6644_DO(HANDLE hDevice,long iodata)设置，数据iodata的低16位D15-D0对应输出通道DO15-DO0的状态。

	数据
	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	输出
	DO15
	DO14
	DO13
	DO12
	DO11
	DO10
	DO9
	DO8
	DO7
	DO6
	DO5
	DO4
	DO3
	DO2
	DO1
	DO0


设置对应：Dn=0 表示设置对应输出DOn=0 (n=0-15)，Dn=1 表示对应输出DOn=1 (n=0-15)

2.2 计数器原理

AC6644具有10路24位计数器，前4路为多功能计数器，支持模式：0，1，2，3，后6路计数器只支持模式0。

模式0：DCNT Mode。减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。

模式1：UD mode。加减计数模式。只有通道0-3号具有。如果UD输入=1，计数器进行加法计数；=0，进行减法计数。

模式2：PPM Mode。测量正脉冲宽度模式，测量脉冲的上升边沿到脉冲的下降边沿之间的时间间隔。

模式3：光栅编码器四倍频加减计数模式。只有通道0-3号具有。如果UD=1，计数器进行加法计数；如果UD=0，计数器进行减法计数。

UD输入只在UD计数器模式下有效。

24位计数器具有锁存读出功能，用户可以在任意时刻调用AC6644_Cread()函数读出计数器的数值。同时，用户可以通过软件判断计数器是否溢出（当计数器数值=FFFFFFH时，如果再有一个计数时钟输入，溢出标志=1 ）或频率测量、脉冲测量、脉冲宽度测量功能结束。

计数器时钟输入及UD控制端输入原理：






输入采用差分模式，可以有效提高抗干扰能力。用户连接时，+输入连接信号输出，-输入连接输出地线。 具体应用见：第三章，“3.5 常用信号连接与处理”部分。

以下为各种模式的工作原理：

减法计数器模式（DCNT）

模式：0号。

功能：提供24位减法计数器及N个脉冲上升边沿间隔测量。

当用户利用函数AC6644_CStart设置计数器初始化数值、工作模式后，溢出标志位自动清零并开始减法计数，同时内部24位定时器开始清零并在第一个有效输入脉冲边沿到来时开始加法计数（计数时钟为10MHz）。用户可以通过调用AC6644_CRead()函数，随时读入24位计数器数值及定时器数值，如果计数器溢出（从0到FFFFFFH），返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态及此时的定时器数据直到用户重新设置计数器。

因此用户可以利用DCNT模式在计数的同时，测量信号的频率或脉冲间隔。例如：如果初始化计数器数值=2，那末定时器的时间表示两个上升脉冲之间的宽度或一个波形的宽度，通过宽度，用户可以方便的计算出信号的频率，当然，用户也可以将计数器初始化数值设置为如何大于2的24位数据，来测量N个边沿之间的时间。但需要注意，定时器的最大定时长度为1600mS，数值=FFFFFFH(即：16777215)，如果读出数据等于FFFFFFH，表示定时器已经超量程。

计数器的波形示意图：





注：

1. TGate:  定时器开始工作标志

2. CLK:    计数时钟或脉冲输入

3. OVER：  溢出标志

4. N: 计数器数值

加减计数模式（UD）

当用户利用函数AC6644_CStart设置计数器初始化数值、工作模式后，溢出标志位自动清零并开始工作。当计数脉冲有效时，如果UD=1为加法计数，计数器数据=原数据+1；如果UD=0为减法计数，计数器数据=原数据-1。用户可以通过调用AC6644_CRead()函数，随时读入24位计数器数值。

示意图：




注：

1. UD:  加减控制输入

2. CLK: 计数时钟输入

3. N: 计数器数值

UD模式可以用在光栅编码器计数测量应用中，UD端连接光栅的A相输出，计数时钟输入连接B相输出。

脉冲宽度测量模式(PPM)

AC6644的脉冲宽度测量模式（模式2）可以测量输入信号的正脉冲的时间宽度，分辨率±100nS。原理是：当一个有效脉冲的上升边沿到来时，内部计数器开始从0进行加法计数，计数的时钟频率为10MHz，当脉冲的下降边沿到来时，自动停止计数，并将结束标志设置成1。因此脉冲的宽度可以表示为：

宽度=CN *0.1uS （CN:计数器值）

用户通过AC6644_CStart()函数启动一次测量操作，应用AC6644_CRead()函数返回变量是否=1来判断测量是否结束，并回读测量数据。

示意图：





脉冲宽度=20* 0.1uS=2uS，CN=20。

注：

4. CNTCLK:  外部脉冲输入

5. CLK:    10MHz内部计数时钟

6. N: 计数器数值

7. END：测量结束标志

光栅编码器四倍频加减计数器模式

当用户利用函数AC6644_CStart设置计数器初始化数值、工作模式(模式3)后，溢出标志位自动清零并开始工作。当输入脉冲有效时，如果UD=1，则为加法计数，计数器数据=原数据+1；如果UD=0，则为减法计数，计数器数据=原数据-1。其中，UD代表电机的转动方向。UD=1，表示电机正转；UD=0，表示电机反转。用户可以通过函数AC6644_CRead随时读入24位计数器数值。

示意图：


[image: image1]
注：

1．A、B：两路相差为90°的脉冲。

2．DIR：加减控制输入。

3．CLK：计数时钟输入，光栅编码器四倍频后脉冲。

4．N：计数器数值。

光栅编码器四倍频加减计数模式可以用在光栅编码器计数测量应用中，DB37的UD端连接光栅编码器的A相输出，CNT端连接光栅编码器的B相输出。

2.3脉冲输出原理

AC6644具有2路独立24位脉冲输出发生器，时钟频率为10MHz，分辨率100nS。可以精确发生方波及单次正脉冲，脉冲周期为200nS – 1600mS。

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

模式2：PLP模式。可编程脉冲个数输出。用户可以控制发出N个用户定义周期的方波。数量N及方波的周期或速度为24位可编程。

PWM方波输出

用户通过AC6644_PStart(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=0，并初始化数据pdata0、pdata1后，板卡开始连续输出方波。方波的周期由pdata0控制，方波的高电平宽度由pdata1控制。Pdata0为24位数据，范围：2 – FFFFFFH，控制方波的周期，周期=pdata0 * 0.1uS。Pdata1 24位数据，范围：1 – FFFFFFH，控制方波的正脉冲宽度，宽度=pdata1 * 0.1uS，pdata1必须小于或等于pdata0。例：pdata0=100,pdata1=30则输出一个周期=10uS，正脉冲宽度=3uS的方波。

用户通过函数AC6644_PSetData（HANDLE hDevice,long pch,long pdata0,long padata1）可以在运行过程中实时地改变方波的周期和占空比。其中，pch表示通道，pdata0表示周期，pdata1表示正脉冲宽度。

新设置的参数只有在一个完整脉冲输出完毕后才起作用。
提示：

1. 方波输出的频率 = 10MHz / pdata0。

2. 如果pdata1/pdata0=1/2则输出标准方波。

AC6644的方波输出频率范围为：5MHz – 0.6Hz。

输出示意图：






PWM输出可以应用于：

1. 方波输出。

2. 灯光或电机控制，通过输出固定频率的信号（pdata0固定），并设置占空比（调节pdata1）来控制亮度或转速。

3. 电压信号的远程传输，因为数字信号通过隔离或差分发送器（RS485或422发送器）可以传输很远，可以通过固定周期而调节脉冲的宽度来表示电压信号的幅度，最大分辨率可以到24位。

单次脉冲输出（SP模式，软件触发单稳态输出）

用户通过AC6644_PStart(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=1，在内部时钟（频率为10MHz）的第一个上升边沿输出由0变为1，直到pdata0个脉冲后，输出变为0。Pdata0为用户设置的24位数据，范围1-FFFFFFH。输出脉冲的时间宽度为：pdata0*0.1uS。用户可以以100nS为单位设置输出脉冲的宽度，输出脉冲宽度范围：100nS – 1.6S。pdata1在sp模式中无效。用户可以通过AC6644_PState(HANDLE hDevice, long pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。


输出脉冲


内部10MHz时钟

                   N=pdata                                N=0

                                       W

W=pdata * 0.1 (uS)

注：N：内部计数器数值。
PLP模式：个数可编程脉冲输出

用户通过AC6644_PStart(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)函数设置模式pmode=2，开始输出pdata1个方波，输出完pdata1个方波后自动停止。方波的周期由pdata0控制，pdata0范围：2 – FFFFFFH，输出方波的个数有pdata1控制。用户可以通过AC6644_PState(HANDLE hDevice, long pch)函数的返回值判断输出是否结束，返回0表示输出结束。

提示：

1. 方波输出的时间周期=pdata * 0.1 (uS)

2. 对应频率 = 10MHz / pdata

3. AC6644的方波输出频率范围为：5MHz – 0.6Hz。

应用：

1. 数据采集时钟信号发生。

2. 步进电机控制。

三、硬件设置与连接
3.1安装


关掉PC机电源，将AC6644插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

连接注意事项：

1. 地线必须与外部设备可靠连接，否则会烧毁板卡甚至主机。最好有一条地线直接连接计算机机箱与外部设备的地线。

2. 外部的输入电压必须在规定范围之内。

3. 输出不允许对地线或外部电源短路，否则会立即烧毁板卡。

4. 连接器插头插拔时，必须关闭主机及外部设备的电源。

3.2 输入输出插座定义

P1  DB37插座

P1插座负责10路脉冲计数器的时钟与UD控制输入及2路脉冲输出。定义如下：

[image: image2.wmf]CNT-11

CNT+2

CNT-6

UD-1

UD-3

CNT+3

CNT-7

CNT-3

CNT+8

CNT+11

UD+1

CNT-2

CNT-4

UD+0

CNT+6

CNT+0

CNT-1

CNT+5

CNT-8

UD-0

CNT+4

UD+3

CNT+7

TOUT2

CNT-10

CNT-0

CNT+9

UD+2

P1

DB37RA/F

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

CNT-9

TOUT0

CNT+1

UD-2

CNT-5

CNT+10

TOUT1


1． CNT+0 – CNT+9：对应10路计数器计数的时钟输入0-9号的“+”输入。

2． CNT-0 – CNT-9：对应10路计数器计数的时钟输入0-9号的“-”输入。

3． UD+0 – UD+3：对应4路多功能计数器的UD控制输入(加减控制)0-3号的“+”输入。

4． UD-0 – UD-3：对应4路多功能计数器的UD控制输入(加减控制)0-3号的“-”输入。

5． TOUT0，TOUT1：2路脉冲输出信号通道0，1号。

6． TOUT2,CNT+10,CNT+11,CNT-10,CNT-11没用，用户不要连接如何接线。

7． 19，37脚：输入、输出地线。

P2 开关量输入输出插座

P2 40线扁平电缆插座连接32路开关量输入、输出。

[image: image3.wmf]DO6

DO1

DO11

DI7

DI0

DO3

DO8

DO13

DI2

DO0

DI8

DO5

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DO10

DO12

DO15

DI4

DI13

DO2

DI10

DO7

DO14

DI3

DI9

DI6

DI15

DI11

DO4

DI12

DO9

DI14

DI1

DI5


定义：

5. DI0-DI15：16路开关量输入通道0-15号。

6. DO0-DO15：16路开关量输出0-15号。

7. 脚：9，10，19，20，29，30，39，40 地线。

3.3 配套端子板

· AC6644的P1插座，计数器与脉冲输出可以配接AC142端子板，配接DB37电缆。

· AC6644的P2插座可以配接AC142端子板，配接40脚扁平电缆电缆。

· P2插座可以配接CP6654转接板将40脚扁平电缆插座转接到DB37插座。或AC175将40脚扁平电缆转接到可以安装到PC档片位置的40脚扁平电缆插座 。

· P2插座可以配接AC145A，提供隔离16入、16出。

· P2插座可以配接AC140，提供隔离8入、8继电器出。

AC142：

· 40路螺丝端子。

· DB37或40脚扁平电缆插座。

AC145A：

· 16路隔离输入5-24伏，端子输入。

· 16路隔离输出，集电极开路（OC）输出，电流100毫安/路，耐压：大于30伏。端子输出。

· I/O为40脚扁平电缆插座。

AC140：

· 8路隔离输入5-24伏，端子输入。

· 8路继电器，容量3A/220伏。端子输出。

· I/O为40脚扁平电缆插座。

连接：

                        P1                 P2

   AC142


                                                   配接P6654或AC175


   AC142

   AC145                              

PC档片40脚扁平电缆转接板：


提供将P2的40脚扁平电缆插座转接到PC档片输出的功能。AC175提供40对应40脚的转接。P6654提供40脚转接DB37(针)的功能。

P6654转接插座定义

[image: image4.wmf]DI22

P1

DB37RA/M

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI1

DI2

DI13

DI8

DI3

DI28

DI21

DI29

DI26

DI30

IGNDC

DI19

DI27

DI18

DI23

IGNDD

DI17

DI6

DI7

DI0

DI20

DI11

DI4

DI25

DI9

DI10

DI16

DI12

DI14

DI15

DI5

IGNDB

DI24

IGNDA

DI31


P6654将P2输入的信号转接到PC的挡片的外部输入插座上,DB37针座。

40芯扁平电缆，通道0-31号输入插座

[image: image5.wmf]DI10

IGNDD

DI26

DI28

IGNDC

DI16

IGNDC

DI2

DI21

DI15

DI6

DI8

DI25

IGNDD

DI31

P3

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI14

DI5

DI20

IGNDA

DI24

DI1

DI30

DI0

DI19

IGNDA

DI4

DI13

DI11

DI23

IGNDB

DI27

DI29

DI18

DI17

DI12

DI3

DI22

IGNDB

DI7

DI9


1. DI0-DI31对应32输入通道的0-31号输入。

2. IGNDA：地线9，10脚。

3. IGNDB：地线19，20脚。

4. IGNDC：地线29，30脚。

5. IGNDD：地线39，40脚。

3.5 常用信号连接与处理

计数器输入、UD输入连接

AC6644的计数器采用差分输入模式，可以有效的提高抗干扰能力。通常用户的输入为单端对地输出，可以采用以下方法连接：









在长线传输过程中运用上述连接，差分放大器可以有效的抵消在连接线上的干扰。如果干扰较小，用户可以把“-输入“简单悬空或直接在AC6644输入段连接到输入地线上。

开关量输出保护

如果开关量输出驱动高压或大电流设备，输出必须添加保护电路。方法是：在输出与地线中间连接一个5伏的瞬变二极管。

开关量输出驱动继电器

[image: image6.wmf]VCC

K?

RELAY

3

5

4

1

2

DOUT

D1

IN4002

R1

1K

1

2

Q1

NPN 8050


注：也可以配接AC140板完成。

开关量输入监测高压

高压输入应用AC145、AC140隔离端子板，支持0-24伏输入。

四、AC6644的编程
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6644的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

4.1软件安装与说明

软件说明

AC6644附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. MFC、Visaul C++、Visaul Basic、Delphi、Labview编程实例。

4. AC6644测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6644卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\PCI\AC6644\DRIVER目录中包含文件：

· AC6644.inf 驱动安装文件。

· AC6644.sys 驱动程序。

· AC6644.dll 动态链接库。

· AC6644.LIB VC的库文件。

· AC6644.h VC调用函数的头文件

· AC6644.BAS VB的函数声明模块。

· 在光盘的\PCI\AC6644\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子

· 编程需要的include文件。

· AC6644.h 应用显式调用DLL时的函数声明文件。

· 在光盘的\PCI\AC6644\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序AC6644.bas。

· 在光盘的\PCI\AC6644\Delphi目录中包含：

· Delphi的编程例子

驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6644插入一个PCI插槽。如果有多个AC6644插卡，请每一次安装一个AC6644插卡。插槽号码低的插卡的设备号为“0”，高一级槽号的插卡的设备号为“1”，依次类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows

3. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
5. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6644\ driver）
6. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6644，请关闭计算机电源，插入第二块AC6644插卡，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将AC6644.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到AC6644卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6644的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6644板卡是何种设备）。

2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6644卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备函数

· 打开一个AC6644设备

函数：HANDLE AC6644_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

· DeviceNum：入口参数，AC6644设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6644插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6644设备

函数：long AC6644_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的AC6644卡。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

开关量函数

AC6644具有32路开关量，分为16路输入、16路输出。

· 开关量输入

功能：读入16路开关量输入通道DI0-DI15。

函数：long AC6644_DI（HANDLE hDevice）

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应端口输入DI15-DI0。

· 开关量输出

功能：设置16位输出数据DO0-DO15。

函数：long AC6644_DO（HANDLE hDevice,long iodata）

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· iodata：入口参数，要输出的数据。低16位有效。16位数据（D15-D0）分别对应输出端口DO15-DO0。

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

· 位读入开关量

功能：读入16路开关量输入的一个通道状态。

函数：long AC6644_DI_BIT(HANDLE hDevice, long bitnum)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· bitnum：=0-15对应选择读入的端口号

· 函数返回：出口参数，返回对应端口状态。

· 设置开关量输出的一位状态

功能：设置16路开关量输出的一个通道状态。

函数：long AC6644_DO_BIT(HANDLE hDevice,long bitdata, long bitnum)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· bitnum：=0-15对应选择的端口号

· bitdata：=0 或 1， 设置端口的数据。

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

计数器操作函数

AC6644有10路24位计数器，通道0-9。通道0-3每路分别可以独立工作在4个工作模式，通道4-9只有模式0。模式说明见：2.2 计数器原理部分。

模式0：DCNT Mode。减法计数模式，同时支持测频或N个脉冲上升边沿间的间隔时间测量。

模式1：UD mode。加减计数模式。只有通道0-3号具有。如果UD输入=1，计数器进行加法计数；=0，进行减法计数。

模式2：PPM Mode。测量正脉冲宽度模式，测量脉冲的上升边沿到脉冲的下降边沿之间的时间间隔。

模式3：光栅编码器四倍频加减计数模式。只有通道0-3号具有。如果UD=1，计数器进行加法计数；如果UD=0，计数器进行减法计数。

· 启动并初始化计数器

功能：复位、设置模式、设置计数器数据并启动计数器开始工作。

函数：long AC6644_CStart(HANDLE hDevice,long cntch, long cntmode, long cdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· cntch: =0-9：选择通道0-9号。

· cntmode：工作模式，=0-3

· cdata：24位计数器初始化数据，=0-FFFFFFH。

· 函数返回：0正常/其它失败

· 读出计数器数值及状态

功能：读出24位计数器数据、判断计数器溢出、测频或测宽模式时判断操作是否完成。

函数：long AC6644_CRead(HANDLE hDevice,long cntch, long *cdata, long *tdata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· cntch: =0-9：选择通道0-9号。

· *cdata：long指针，出口数据。读出计数器数据。

· *tdata：long指针，出口数据。读出定时器数据。

· 函数返回：出口参数，=1计数器溢出。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

1. 24位计数器的数据范围：0-FFFFFFH，大于FFFFFFH，认为计数器溢出。

2. 宽度测量时(模式2)：输入正脉冲宽度=24位计数器数据*0.1 (uS)

3. 频率测量及宽度测量操作的读出数据必须在Cread返回=1后才有效。

脉冲发生操作函数

AC6644有2个24位多功能脉冲发生器，每路分别可以独立工作在3个工作模式：

工作模式：

模式0：PWM模式。宽度可编程方波输出。用户可以定义输出方波的周期及占空比。

模式1：SP模式。单次正脉冲输出。

模式2：PLP模式。可编程脉冲个数输出。用户可以控制发出N个用户定义周期的方波。数量N及方波的周期或速度为24位可编程。

各个模式说明，详细见硬件原理部分：脉冲输出原理 
· 设置脉冲输出模式、数据、输出端口允许。

功能：设置并启动输出。

函数：long AC6644_PStart(HANDLE hDevice,long pch, long pmode, long pdata0, long pdata1)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0-1：选择通道0-1号。

· pmode：工作模式，=0-2.

· Pdata0: =0 – FFFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期、SP模式的宽度、PLP模式的周期。

· Pdata1: =0 – FFFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度、PLP模式的脉冲个数。

· 函数返回：0正常/其它失败。

· 查询工作状态。

函数：long AC6644_PState(HANDLE hDevice,long pch)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0,1：选择通道0、1号。

· 函数返回：-1:失败 。 =0 输出为0 / =1 输出=1。在软件触发单脉冲输出模式下，查询输出是否结束（=0）。

· 设置PWM模式下的脉冲周期及占空比。

函数：long AC6644_PSetData(HANDLE hDevice,long pch,long pdata0,long pdata1)

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· pch: =0,1：选择通道0、1号。

· Pdata0: =2 – FFFFFFH， 设置0号数据。对应PWM模式的周期。

· Pdata1: =1 – FFFFFFH， 设置1号数据。对应PWM模式的正脉冲宽度。

· 函数返回：0正常/其它失败。
此函数可以不间断连续设置PWM输出的参数

4.3 VC程序编程说明

编程前，请将AC6644.lib及AC6644.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在\AC6644\driver目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。AC6644.lib、AC6644_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib, "AC6644.lib")

#include"AC6644.h"
详细可以参考VC目录中的程序，AC6644.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6644_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6644_CloseDevice函数关闭句柄。

例：

//获得所有6610的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6644.lib")

#include"AC6644.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6610硬件操作句柄

hDevice=AC6644_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//读入开关量

int di_data=AC6644_DI(hDevice);

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6644的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4 VB程序编程说明

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将AC6644.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\AC6644\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6644.bas中声明的句柄hd6610）。

3. 利用AC6644_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6644_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6644.bas模块已经包含了所有必要的6610函数的声明语句。

例：

DIM hd6644 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6644 = AC6644_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6644_CloseDriver hd6644  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其它方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5 Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将AC6644.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。

2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用AC6644_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6644_CloseDrive函数关闭句柄

例：

var

  hd6644:ulong;//句柄

…………………
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:ulong;

begin

hd6644:= AC6644_OpenDevice(0);

end;
…………………………
……………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

  AC6644_CloseDrive(hd6644);

end;

end.
注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

4.6 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6644(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

五、附录

AC6644示意图：


[image: image7.wmf]   

  P1                                                      P2

 

 

 

 

 





10








11








12








13








14








13








12








11








N=10








AB4F(CLK)














输出


                           AC6644 +输入








                           AC6644 –输入








地线                       AC6644 地线





用户设备








INI+


                       输出到计数器输入





                     RS422接收器


IN-








输出


波形








       宽度=pdata1*0.1uS











重复周期=pdata0*0.1uS











CNTCLK                   ……





CLK                    ……





END





N=0    0 1   2  3            19 20  20



































UD                   ……





CLK                    ……








N =10    11  12  11               



































TGate                   ……





CLK                    ……





OVER





N     10 9   8   7            1   0  FFFFFFH 








设置计数器初始化数据=10


Tgate=1时，定时器工作





























10路24位计数器。


前4路计数器支持减法计数、加减计数或光栅编码器计数、正脉冲宽度测量、光栅编码器四倍频加减计数。


所有计数器支持计数、测频功能。


2路24位脉冲输出。


脉冲输出支持：PWM、单次脉冲、定长方波输出。


开关量：16入/16出





�





差分接收器





缓冲





DIR











B








A











PAGE  
30                                        
ww.wwlab.com.cn


_1253623501.doc
     P1                                                      P2



