1

AC6655


AC6655

使 用 手 册

[image: image1.jpg]o T

3
Exunxe g

Acas1AaxL !
TA144AEN0D0L
F11138533
100

)

ol

L





wwlab

2004/8

2017 7 V2.0
在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6655卡一个

· 手册及光盘。

· DB37插头一套。

· 40PIN 转接电缆三条。

安装

关掉PC机电源，将AC6655插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

1、 AC6655说明……………………………………………………..P4

· 介绍

· 性能

· 原理说明

2、 安装与连接……………………………………………………….P8

· 安装
· 连接器定义
· 配套端子板
· 常用信号的连接与处理
3、 软件开发………………………………………………………….P15

· 软件安装与说明
· 接口函数说明
· VC程序编程说明
· VB程序编程说明
4、 附录………………………………………………………………..P24

· AC6655示意图
· I/O功能说明
一、AC6655说明

AC6655板简介
AC6655是一款通用光电隔离I/O板，具有64路输入、32路输出。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

AC6655的输入支持5-24伏输入，同时输出为大功率集电极开路输出（OC输出，驱动芯片MC1413或等同芯片），输出驱动电流大于100毫安，可以方便的驱动继电器、LED等负载。输出级同时提供了反向保护二极管连接，可以方便驱动电感负载而不需要另外的电路。输出状态支持回读，可以方便的进行输出的位操作。

注意：

因为AC6655的DB37插座与AC241的DB37插座定义不一样，因此：

AC6655如果配接AC241 32路继电器板，请用40脚扁平电缆输出，或者通过P6654转接板（40脚扁平电缆到DB37插座转接板-PC档片转接板）。

主要特点 、性能：
· 64路隔离输入、32路隔离输出。

· 最大隔离电压大于：500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。

· 输入共用一组地线、输出共用一组地线，彼此隔离。

· 输入电压范围：5-24伏（电流约：2-12毫安）。

· 响应时间

输入性能：

	电平变化
	相应时间（uS）

	高->低
	50

	低->高
	25


输出性能：

	电平变化
	相应时间（uS）

	高->低
	20

	低->高
	75


注：

1. 以上测试为典型数值。

2. 测试条件：输入电压5伏/输出上拉电阻1K欧姆、电压5伏。

· 32路输出为集电极开路输出（OC输出）

性能：

1. 最大输出电流（下拉）：100毫安/路，耐压：30伏

2. 输出压降：小于1.2伏

3. 输出级为MC1413输出，输出隔离芯片TLP281-4。

4. 最大输出频率小于10KHz。

· 64路输入通道，性能：

1. 输入电压：5-24伏。

2. 输入电流：2-11毫安。

3. 输入最大频率：10KHz。

4. 输入光电耦合器：TLP281-4

5. 输入限流电阻：2K欧姆/功率：0.5W。

· PCI总线，符合PCI V2.1标准

· AC6655占用256个I/O选通空间(自动分配)。

原理说明：

AC6655采用CH系列 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。

输入结构

[image: image2.wmf]INPUT GND

INPUT

RI

2K

1

2

TLP281


              图一：  输入结构

输入部分：输入原理见图一。如果输入电压经过电阻RI到光藕的输入，经隔离输出到门阵列芯片的输入。输入电流为：Iin=(Vin-1.2)/2(mA)，如果输入电流过大，可以在输入额外串接一个限流电阻，但必须保证输入电流大于2毫安。

输出结构

[image: image3.wmf]VP

COM

OUTPUT

MC1413

1

9

16

IN

COM

OUT

TLP281


           图二、输出原理

输出原理：输出级见图二。输出经过光藕驱动MC1413功率功率放大电路输出。VP：内部隔离电源

COM：内部反向保护二极管（由DB37 P1插座引出）

MC1413的简要内部结构如下：

[image: image4.wmf]DIODE

OUTPUT

INPUT

COM

1

2

1

2

1

2

3


二、安装与连接
2-1：安装：


关掉PC机电源，将AC6655插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请逐个安装（详细见软件部分说明）。请注意“输出端禁止对正电源短路，否则会烧毁输出级“。

注：

1. 以下设：DI0-DI63表示64个输入通道的0-63号。 DO0-DO31表示32个输出通道0-31号。

2. OC输出即：集电极开路输出。

2-2：连接器插座定义

· P1:DB37输出插座

注意：

因为AC6655的DB37插座与AC241的DB37插座定义不一样，因此：

AC6655如果配接AC241 32路继电器板，请用40脚扁平电缆输出，或者通过P6654转接板（40脚扁平电缆到DB37插座转接板-PC档片转接板）。

[image: image5.wmf]DO6

DO8

DO9

DO3

DO28

DO31

DO18

DO12

DO22

P1

DB37/F

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DO24

DO20

DO11

DO4

DO0

DO1

DO15

DO21

DO27

DO30

DO26

DO5

DO13

DO17

DO2

DO19

DO25

DO14

DO16

DO7

DO10

DO23

DO29

COM


1. DO0-DO31：对应输出通道0-31号。

2. 脚19、37：输出地线。

3. 脚18、36：反向保护二极管连接输出。

· P2: 40芯扁平电缆输出插座

[image: image6.wmf]DO20

DO16

DO18

DO14

DO5

DO1

DO2

DO21

DO13

DO10

DO6

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DO9

DO19

DO12

DO17

DO29

DO23

DO31

DO30

DO28

DO22

DO3

DO4

DO11

DO0

DO8

DO24

DO26

DO7

DO25

DO27

DO15


4. DO0-DO31：对应输出通道0-31号。

5. 脚9、10、19、20、29、30、39、40：输出地线。

· P3: 40芯扁平电缆，通道0-31号输入插座

[image: image7.wmf]DI3

DI30

DI4

DI19

DI26

DI2

DI11

DI22

DI21

DI20

DI16

DI9

DI31

DI7

DI8

DI25

DI29

DI15

DI10

DI1

DI6

DI24

P3

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI27

DI0

DI23

DI18

DI13

DI28

DI14

DI17

DI12

DI5


1. DI0-DI31对应64输入通道的0-31号输入。

2. 脚9、10、19、20、29、30、39、40：输入地线。

· P4: 40芯扁平电缆，通道32-63号输入插座

[image: image8.wmf]DI58

DI34

DI33

DI48

DI44

DI47

DI37

DI39

DI55

DI60

DI32

DI36

DI56

DI46

DI43

DI63

DI40

DI54

DI38

DI35

DI49

DI62

DI41

P4

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI59

DI51

DI42

DI53

DI45

DI50

DI52

DI61

DI57


3. DI32-DI63对应64输入通道的32-63号输入。

4. 脚9、10、19、20、29、30、39、40：输入地线。

配套端子板

可以配接AC141N、AC142、AC241端子板

AC142：

· 40路螺丝端子，支持32路接线。

· DB37或40脚扁平电缆插座。

AC141N

· 20线扁平电缆插座

· 16路继电器，7A/220VAC

· 继电器触点带保护压敏电阻。

AC241

· 40线扁平电缆插座

· 32路继电器，3A/AC DC

· 继电器触点带保护压敏电阻。

注意：

因为AC6655的DB37插座与AC241的DB37插座定义不一样，因此：

AC6655如果配接AC241 32路继电器板，请用40脚扁平电缆输出，或者通过P6654转接板（40脚扁平电缆到DB37插座转接板-PC档片转接板）。

常用信号的连接、处理。

· 输出驱动继电器

[image: image9.wmf]COM

POWER

1

2

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

K?

RELAY

3

5

4

1

2


上图示意输出驱动继电器的原理。COM端为反向保护二极管，连接到外部电源的“+”输出上。继电器的线圈二端分别连接电源的“+”及6655的一路输出。如果继电器触点驱动感性负载，需要在开关触点二端并联一个压敏电阻，以吸收触点开关时产生的火花。

· 输出驱动LED或固态继电器

[image: image10.wmf]R

1

2

LED

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

POWER

1

2

OUTPUT

COM


图中的R1为限流电阻，保护LED不过流，LED可以等同为固态继电器的“+、-”二端。

· 输出电压

[image: image11.wmf]COM

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

POWER

1

2

OUTPUT

R

1

2

VOUT


VOUT为电压输出信号，输出电压的幅度取决于POWER电源的电压大小。电阻R为限流电阻，限制最大上拉输出电流。

· 输入交流信号

[image: image12.wmf]AC6655 INPUT

IN4001

T?

TRANSFORMER

1

5

4

8

+

-

C?

10uF

1

2

 

 

SIGNAL AC

1

2


高压交流信号通过变压器降压到5-12伏，并通过IN4001二极管整流输出到AC6655的输入上。

三、软件开发
本章介绍驱动的安装、动态连接库函数使用方法以及针对AC6655的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

3.1：软件安装与说明

3.1.1 软件说明

AC6655附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

4. AC6655测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。6655卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\PCI\AC6655\DRIVER目录中包含：ac6655.inf、 ac6655.sys 、ac6655.dll、AC6655.LIB 4个文件。

· AC6655.inf 驱动安装文件。

· AC6655.sys 驱动程序。

· Ac6655.dll 动态连接库。

· AC6655.LIB VC的库文件。

· 在光盘的\PCI\AC6655\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include文件。

· 在光盘的\PCI\AC6655\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序。

· 在光盘的\PCI\AC6655\MFC目录中包含：MFC的编程例子

· AC6655.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6655插入一个PCI插槽。如果有多个AC6655插卡，请每一次安装一个AC6655插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows

3. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
5. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6655\ driver）
6. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6655，请关闭计算机电源，插入第二块AC6655插卡，重复上述安装过程。


安装后，请将ac6655.dll动态连接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中。驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到Ac6655卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6655的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6655板卡是何种设备）,

2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6655卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态连接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态连接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

在安装驱动后，用户需要将AC6655.dll程序拷贝到了相应的工作目录中或windows的system32目录中。

· 打开一个AC6655设备

函数：HANDLE AC6655_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

· DeviceNum：人口参数，AC6655设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6655插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6655设备

函数：long AC6655_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6655卡。
参数：

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

· 开关量输入

功能：读入0-63号口中一个8位口输入数据。

注：AC6655的64路输入分为：PORT0-PORT7  8个8位接口。

PORT0对应输入通道0-7

PORT1对应输入通道8-15

PORT2对应输入通道16-23

PORT3对应输入通道24-31

PORT4对应输入通道32-39

PORT5对应输入通道40-47

PORT6对应输入通道48-55

PORT7对应输入通道56-63

函数：long AC6655_DI（HANDLE hHandle,long ionum）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0-7分别选择读入PORT0-PORT7。
· 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号。

· 开关量输出

功能：设置PORT0-PORT3 ，4个8位口中的一个口的输出数据。

注：32路输出分为PORT0-PORT3共4个8位输出口，如下：


PORT0：对应输出通道0-7号。


PORT1：对应输出通道8-15号。


PORT2：对应输出通道16-23号。


PORT3：对应输出通道24-31号。

函数：long AC6655_DO（HANDLE hHandle,long ionum,long iodata）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0-3分别选择输出口PORT0-PORT3。

· iodata：入口函数，要对ionum号口输出的数据。低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

· 回读开关量输出的数据

功能：回读开关量输出的数据。

注：32路输出分为PORT0-PORT3共4个8位输出口，如下：


PORT0：对应输出通道0-7号。


PORT1：对应输出通道8-15号。


PORT2：对应输出通道16-23号。


PORT3：对应输出通道24-31号。

函数：long AC6655_DOST（HANDLE hHandle,long ionum）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0-3分别选择输出口PORT0-PORT3。

· 函数返回：对应输出口的输出数据。

这个函数用户可以用来对输出进行“位操作”。用户可以将对应口的输出数据读入，然后对相应的位进行置“0”或置“1”操作后，利用AC6655_DO函数将数据输出到对应的端口实现对某一位输出进行置位的操作。

4.3: VC程序编程说明

编程前，请将ac6655.dll动态连接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中。将ac6655.lib及ac6655_lib.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。ac6655.lib、ac6655_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”ac6655.lib”)

#include”ac6655_lib.h”
详细可以参考VC目录中的程序，AC6655_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6655_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6655_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有6655的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6655.lib")

#include"ac6655_lib.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6655硬件操作句柄

hDevice=AC6655_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6611_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6655的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

编程前，请将ac6655.dll动态连接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将ac6655.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6655\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6655.bas中声明的句柄hd6655）。

3. 利用AC6655_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6655_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6655.bas模块已经包含了所有必要的6655函数的声明语句。

例：

DIM hd6655 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6655 = AC6655_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6655_CloseDriver hd6655  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于：&HFFFFFFFF为有效句柄。

五、附录
· AC6655示意图：

P1   P2                                      P3           P4

[image: image13.wmf]IDC40

P4

1

33u/6V

2K

MC1413

TLP280-4

2K

IDC40

TLP280-4

R4

FULSE 1A

F1

P2

MC1413

1

U39

1

TLP280-4

U111

R3

331

IRQ CLOSED

U1

CH365

R5

331

331

R6

R7

331

331

U41

XC95144xl TQ144

MC1413

U40

U42

MC1413

U43

TLP280-4

U112

U113

TLP280-4

TLP280-4

U114

U115

IDC40

TLP280-4

2K

2K

U119

2K

TLP280-4

P3

U127

1

TLP280-4

U128

2K

2K

2K

2K

TLP280-4

TLP280-4

U129

U130

TLP280-4

TLP280-4

U131

U132

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

TLP280-4

TLP280-4

U120

U121

TLP280-4

TLP280-4

TLP280-4

U122

U123

U124

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

TLP280-4

U125

JP 4X2

TLP280-4

U126

2K

2K

2K

2K

TLP280-4

U133

TLP280-4

AC6655

U134

www.wwlab.com.cn

wwlab (c) 2004.4.

2K

2K

2K

2K

331

331

R9

331

R10

R8

U44

MC1413

TLP280-4

U116

U117

TLP280-4

U118

33u/6V

+

U110

LM1117

ISP1

33uF/6V

+

+

33u/6V

U109

DB37/F

+

5S51W

P1

LED

+


· IO译码地址表

板卡操作的基地址由主机自动分配，DOS下可以运行：F6655.EXE获得。

PCI设备参数：

1. VID:4348H

2. PID:5049H

3. SUBSYSID:66550001H

偏移地址分配(IOBASE0):
	偏移地址
 A0-A3
	     读操作(RD)
	      写操作(WR)

	0 H     
	DI  PORT0
	DO PORT0

	1 H     
	DI  PORT1
	DO PORT1

	2 H     
	DI  PORT2
	DO PORT2

	3 H
	DI  PORT3
	DO PORT3

	4 H
	DI  PORT4
	

	5 H
	DI  PORT5
	

	6 H
	DI  PORT6
	

	7 H
	DI  PORT7
	

	10H
	回读：DO PORT0
	

	11H
	回读：DO PORT0
	

	12H
	回读：DO PORT0
	

	13H
	回读：DO PORT0
	




































































�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
14
www.wwlab.com.cn


