wwlab


ACS410
ACS410是为MP41X系列板卡配套的端子板，提供一个IDC40和一个IDC20到端子的一对一转换，对应MP41X系列板卡的16个AD输入通道均有低通滤波，并预留有16个I/V转换电阻位置，可由用户自己选择不同阻值的电阻焊接。性能如下：

◆  IDC40与IDC20插座可直接与MP41X系列USB板连接。

◆  螺丝端子与外部连接，提供40路和20路一对一连接。

· 可自由选择电阻作为I/V转换电阻（RI1-RI16对应MP41X的AD输入通道0-15），可将0-20mA或4-20mA电流转为电压以便测量。

· A1-A16（即MP41X的AD通道0-15）均有一个1K电阻和1u电容组成的低通滤波器，截止频率约为150Hz（建议输入频率<100Hz）。
示意图：

[image: image1.png]HIU

O i e Q)
{Bpooooooobooooo0o0o0|ffopt
2 ol
32 fols
* O ®oflz
e .I.
000000 O0O|oolgo

\%\\=

ECEEECEEEE
Blococooood

Blococodoay

TG

|
R4y





◆  P1：IDC20插座定义（P1插座连接到MP41X上）

[image: image2.emf]P1


IDC20


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


AI1


AI3


AI5


AI7


AI9


AI11


AI13


AI15


AGND


P20


AI0


AI2


AI4


AI6


AI8


AI10


AI12


AI14


AGND


P19




P1

IDC20

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

AI1

AI3

AI5

AI7

AI9

AI11

AI13

AI15

AGND

P20

AI0

AI2

AI4

AI6

AI8

AI10

AI12

AI14

AGND

P19


1、 AI1-AI20：对应端子AI1-AI20

2、 AGND    : 对应端子AGND

3、 P19、P20：对应端子P19、P20
◆  P2：IDC40插座定义（P2插座连接到MP41X上）

[image: image3.emf]D17


D19


D21


D23


D25


D27


D29


D31


D33


D35


D37


D39


P2


IDC40


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


D2


D4


D6


D8


D10


D12


D14


D16


D18


D20


D22


D24


D26


D28


D30


D32


D34


D36


D38


D40


D1


D3


D5


D7


D9


D11


D13


D15




D17

D19

D21

D23

D25

D27

D29

D31

D33

D35

D37

D39

P2

IDC40

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

D2

D4

D6

D8

D10

D12

D14

D16

D18

D20

D22

D24

D26

D28

D30

D32

D34

D36

D38

D40

D1

D3

D5

D7

D9

D11

D13

D15


1、D1-D40：对应端子D1-D40

· ACS410上有16个为用户预留的电阻位置，分别为RI1-RI16。它们可作为I/V变换使用。电阻与端子的对应关系为：RI1-RI16分别对应AI0-AI15。
                                       www.wwlab.com.cn


