wwlab


ACS420
ACS420是为MP42X系列板卡配套的端子板，提供一个IDC40和一个IDC20到端子的一对一转换。

性能如下：

◆  IDC40与IDC20插座可直接与MP42X系列USB板连接。

◆  螺丝端子与外部连接，提供40路和20路一对一连接。

示意图：

[image: image1.wmf]
◆  P1：IDC20插座定义（P1插座连接到MP42X上）

[image: image2.emf]P1


IDC20


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


AI3


AI1


AI7


AI5


AI13


AI11


AI9


TRIG


AGND


AI15


AI2


AI0


AI8


AI6


AI4


AI14


AI12


AI10


P19


AGND




P1

IDC20

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

AI3

AI1

AI7

AI5

AI13

AI11

AI9

TRIG

AGND

AI15

AI2

AI0

AI8

AI6

AI4

AI14

AI12

AI10

P19

AGND


1、 AI1-AI20：对应端子AI1-AI20

2、 AGND    : 对应端子AGND

3、 P19     ：对应端子P19

4、 TRIG    ：对应端子TRIG
◆  P2：IDC40插座定义（P2插座连接到MP42X上）

[image: image3.emf]D17


D19


D21


D23


D25


D27


D29


D31


D33


D35


D37


D39


P2


IDC40


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


D2


D4


D6


D8


D10


D12


D14


D16


D18


D20


D22


D24


D26


D28


D30


D32


D34


D36


D38


D40


D1


D3


D5


D7


D9


D11


D13


D15




D17

D19

D21

D23

D25

D27

D29

D31

D33

D35

D37

D39

P2

IDC40

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

D2

D4

D6

D8

D10

D12

D14

D16

D18

D20

D22

D24

D26

D28

D30

D32

D34

D36

D38

D40

D1

D3

D5

D7

D9

D11

D13

D15


1、D1-D40：对应端子D1-D40

                                       www.wwlab.com.cn


