wwlab


ACS450

ACS450是为MP45X系列板卡配套的端子板，提供一个IDC40和一个IDC20到端子的一对一转换，并预留有6个上拉阻排位置，可由用户自己选择不同阻值的阻排焊接。性能如下：

◆  IDC40与IDC20插座可直接与MP45X系列USB板连接。

◆  螺丝端子与外部连接，提供40路和20路一对一连接。

· 可自由选择电阻排作为上拉电阻，板上有端子可接上拉电压。

示意图：

[image: image1.jpg]SR e s e

ACS450 ... .

"m0 o) w2 etz i) s

O

000000

Qo000 0CO0OO0

—w[a[c 66606600

B m e e ) o

#[B[6 666 6669

B9 B0 B B2 ) B13 ) B B18( B
i Rl Il |

OO0 0000C0

Oo0o00000O0

—B[c 6 6 6555

B21 822 823 B24 ) 825 B26 ) £27 B28
i i e 21 [ e

a6 666666 9]

523 830 | 631 832 | B33 B34 | B35 836
el e el i el

O0Oo0O0O0OO0O0O

O0Q0O000OO0O0

I R |

2 [ RN |

o PORT & e

PORT B

é O
* Olbe
100,
® Ol
i Ol
® Ol
fol.
‘ol
folk
O [eas
i Ol
ol

oo 0000000
Oleccoonoo

GG000000

D000 00000
Dlcccccononococouncod

10





◆  P1：IDC20插座定义（P1插座连接到MP45X上）

[image: image2.wmf]A17

A12

A8

A7

A1

A5

A4

A13

A3

A14

A15

A16

A18

A6

A20

A2

A11

A9

A10

A19

P1

IDC20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1、A1-A20：对应端子A1-A20
◆  P2：IDC40插座定义（P2插座连接到MP45X上）

[image: image3.wmf]B6

B8

B18

B12

B3

B14

B2

B1

B13

B17

B11

B4

B7

B15

B9

B5

B16

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B20

B19

B10

B23

B21

B31

B27

B25

B37

B35

B33

B24

B22

B32

B28

B26

B38

B36

B34

B30

B29

B40

B39


1、B1-B40：对应端子B1-B40

◆  ACS450上有6个为用户预留的电阻排位置，分别为RP0、RP1和RD0-RD3。它们可作为上拉或者下拉电阻使用。电阻排与端子的对应关系及如下:(注意:电阻排要使用A排)

RP0对应A1-A8，  上拉电压端子为VRP0

RP1对应A11-18， 上拉电压端子为VRP1

RD0对应B1-B8，  上拉电压端子为VRD0

RD1对应B11-B18，上拉电压端子为VRD1

RD2对应B21-B28，上拉电压端子为VRD2

RD3对应B31-B38，上拉电压端子为VRD3

注意：当接MP451时，由于上电后的初始状态为输入态，如果用户希望上电后为输出态可以通过接上拉或者下拉电阻的方法实现。如果为上拉电阻，初始状态为输出1，如果为下拉电阻，初始状态为输出0。

                                       www.wwlab.com.cn


