wwlab


ACS601说明

ACS601是为AC601X系列板卡配套的端子板，提供32路模拟输入低通滤波、选装的I/V变换电阻位置，及额外的D/A输出连接端子。性能如下：

· DB37插座与PC板连接

· 螺丝端子外部连接，提供32路模拟输出、DB37的3个空余脚的外部连接（可以用于D/A输出等）、3个地线连接端子。

· 模拟输入低通滤波器，输入截止频率：160Hz。

· 输入可以选装I/V变换电阻（共地模式）。

示意图：

[image: image1.emf]Êä³ö


ISO


 


2


1


5


4




����

ISO

 

2

1

5

4


1. P1：DB37插座定义（P1插座连接到PC应用板）

2. AIN0-AIN31：模拟输入通道0-31

3. P18、P19、P37对应端子板的端子：P18、P19、P37。

4. 脚17、36：GND

· 端子：AI0-AI31：模拟输入通道0-31

· 端子：GND-地线

· 端子：P18、P19、P37对应P1插座的18、19、37脚。

· RI0-RI31：对应通道0-31的I/V变换电阻。通常取值：100-500欧姆。
[image: image2.emf]AIN31


AIN15


AIN30


AIN14


AIN29


AIN13


AIN28


AIN12


AIN27


AIN11


AIN26


AIN10


AIN25


AIN9


AIN24


AIN8


AIN23


AIN7


AIN22


AIN6


AIN21


AIN5


AIN20


AIN4


AIN19


AIN3


AIN18


AIN2


AIN17


AIN1


AIN16


AIN0


P18


P19


P37


P1


DB37


19


37


18


36


17


35


16


34


15


33


14


32


13


31


12


30


11


29


10


28


9


27


8


26


7


25


6


24


5


23


4


22


3


21


2


20


1




AIN31

AIN15

AIN30

AIN14

AIN29

AIN13

AIN28

AIN12

AIN27

AIN11

AIN26

AIN10

AIN25

AIN9

AIN24

AIN8

AIN23

AIN7

AIN22

AIN6

AIN21

AIN5

AIN20

AIN4

AIN19

AIN3

AIN18

AIN2

AIN17

AIN1

AIN16

AIN0

P18

P19

P37

P1

DB37

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1








                                       www.wwlab.com.cn


[image: image3.emf][image: image4.emf]PO0


PO2


PO4


PO6


PO8


PO10


PO12


PO14


PI0


PI2


PI4


PI6


PI8


PI10


PI12


PI14


PO1


PO3


PO5


PO7


PO9


PO11


PO13


PO15


PI1


PI3


PI5


PI7


PI9


PI11


PI13


PI15


P2


IDC40


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37





38





39





40







PO0

PO2

PO4

PO6

PO8

PO10

PO12

PO14

PI0

PI2

PI4

PI6

PI8

PI10

PI12

PI14

PO1

PO3

PO5

PO7

PO9

PO11

PO13

PO15

PI1

PI3

PI5

PI7

PI9

PI11

PI13

PI15

P2

IDC40

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

[image: image5.emf]DI0


DI2


DI4


DI6


DI8


DI10


DI12


DI14


DO2


DO4


DO6


DO8


DO10


DO12


DO14


DI1


DI3


DI5


DI7


DI9


DI11


DI13


DI15


DO1


DO7


DO9


DO11


DO15


DO0


DO5


DO3


DO13


P1


IDC40


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37





38





39





40







DI0

DI2

DI4

DI6

DI8

DI10

DI12

DI14

DO2

DO4

DO6

DO8

DO10

DO12

DO14

DI1

DI3

DI5

DI7

DI9

DI11

DI13

DI15

DO1

DO7

DO9

DO11

DO15

DO0

DO5

DO3

DO13

P1

IDC40

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

[image: image6.emf]VCC


-


+


P3


RJ


 


1


  


3


   


2




VCC

-

+

P3

RJ

 

1

  

3

   

2

[image: image7.emf]