wwlab


ACS642说明

ACS642是为DB68插座到端子转换板，提供64路I/O连接端子、性能如下：

· DB68插座与PC板连接

· 螺丝端子外部连接，提供64个I/O端子。

· 连接二个32路I/O的40脚扁平电缆转接插座。

· 模拟输入DB37转接插座。

适用板型：AC602x、AC6120、AC6412。

示意图：

[image: image1.emf]
注：

1. S5：对应AI0-AI31的连接的地线。

2. S6：对应DIO0-DIO31连接的地线。

3. 64个端子：AI0-AI31、DIO0-DIO31定义见下面的图。

· P1：DB68插座、P2：DB37插座，定义：

[image: image2.emf]DIO12


AI27


AI30


AI9


AI20


DIO15


DIO31


AI15


AI2


DIO30


DIO16


AI21


AI12


AI7


AI23


DIO14


DIO1


P1


db68


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


GND


GND


AI29


DIO9


DIO10


DIO18


AI19


AI31


AI14


DIO7


DIO20


AI6


DIO17


DIO6


AI5


DIO27


AI16


DIO3


AI22


AI17


AI26


DIO11


AI11


AI13


DIO2


DIO23


AI8


DIO4


DIO22


AI1


DIO13


DIO26


AI4


DIO28


DIO21


AI25


DIO29


AI18


DIO5


DIO24


DIO25


AI24


DIO8


DIO19


AI0


DIO0


AI10


AI28


AI3




DIO12

AI27

AI30

AI9

AI20

DIO15

DIO31

AI15

AI2

DIO30

DIO16

AI21

AI12

AI7

AI23

DIO14

DIO1

P1

db68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GND

GND

AI29

DIO9

DIO10

DIO18

AI19

AI31

AI14

DIO7

DIO20

AI6

DIO17

DIO6

AI5

DIO27

AI16

DIO3

AI22

AI17

AI26

DIO11

AI11

AI13

DIO2

DIO23

AI8

DIO4

DIO22

AI1

DIO13

DIO26

AI4

DIO28

DIO21

AI25

DIO29

AI18

DIO5

DIO24 DIO25

AI24

DIO8

DIO19

AI0

DIO0

AI10

AI28

AI3

[image: image3.emf]AI20


AI31


AI24


AI28


AI26


AI2


AI8


AI19


AI16


AI30


AI7


AI9


AI13


AI18


AI11


AI5


AI21


DIO0


AI1


AI4


AI23


AI15


AI25


AI29


AI27


AI6


AI17


AI10


DIO2


AI0


AI14


AI3


AI22


P2


DB37


19


37


18


36


17


35


16


34


15


33


14


32


13


31


12


30


11


29


10


28


9


27


8


26


7


25


6


24


5


23


4


22


3


21


2


20


1


DIO1


AI12




AI20

AI31

AI24

AI28

AI26

AI2

AI8

AI19

AI16

AI30

AI7

AI9

AI13

AI18

AI11

AI5

AI21

DIO0

AI1

AI4

AI23

AI15

AI25

AI29

AI27

AI6

AI17

AI10

DIO2

AI0

AI14

AI3

AI22

P2

DB37

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DIO1

AI12


· P3、P4：40脚扁平电缆插座定义：

[image: image4.emf]DIO18


AI2


DIO30


DIO19


DIO20


DIO15


AI28


DIO26


AI10


AI3


AI11


AI29


DIO29


DIO4


DIO9


DIO28


DIO5


DIO13


AI22


AI15


DIO14


AI23


DIO1


AI30


DIO10


AI16


AI4


P3


IDC40


























































































































1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


AI5


DIO6


DIO24


AI12


AI31


DIO3


DIO2


DIO27


AI17


DIO0


AI14


DIO31


AI19


AI6


AI7


AI18


AI25


DIO21


DIO23


P4


IDC40


























































































































1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


DIO12


AI24


DIO25


DIO17


AI0


DIO8


AI26


DIO22


AI27


DIO16


AI8


AI1


AI9


DIO7


AI20


AI13


AI21


DIO11




DIO18

AI2

DIO30

DIO19

DIO20

DIO15

AI28

DIO26

AI10

AI3

AI11

AI29

DIO29

DIO4

DIO9

DIO28

DIO5

DIO13

AI22

AI15

DIO14

AI23

DIO1

AI30

DIO10

AI16

AI4

P3

IDC40



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

AI5 DIO6

DIO24

AI12

AI31

DIO3 DIO2

DIO27

AI17

DIO0

AI14

DIO31

AI19

AI6 AI7

AI18

AI25

DIO21

DIO23

P4

IDC40



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

DIO12

AI24

DIO25

DIO17

AI0

DIO8

AI26

DIO22

AI27

DIO16

AI8

AI1

AI9

DIO7

AI20

AI13

AI21

DIO11








                                       www.wwlab.com.cn


