## Sheet1
北京双诺测控技术有限公司产品报价单2024年04月
地址（100080）北京海淀区北四环西路大地科技大厦0913室（硅谷电脑城南侧） 电话：010-62644617，62552751，62615449 网址:www.wwlab.com.cn | 北京市海淀区上地创业中路32号楼一层东侧 电话：010-62552751，62615449，62644617
开户行：工行中关村支行 帐号:0200095619200280096户名：北京双诺测控技术有限公司 银行卡转帐：开户行“招商银行”卡号：0010 38352932 户名：王跃
PCI总线A/D板 |  |  | PCI总线开关量板
型号 | 主要功能 | 价格 | 型号 | 主要功能 | 价格
AC6602/ | 隔离12位16通道查询AD卡，隔离开关量12I/12O | 750 | AC6650 | 8路隔离输入，8路继电器输出，8路脉冲检测 | 399元
790元
AC6602C | 32路12位15KHZ隔离AD；工作方式：查询；非隔离开关量：8入/8出 | 699元 | AC6652 | 16路入/16路出隔离开关量板，NPN输出（100Ma） | 399元
AC6603 | 32路隔离16位113K/23K | 1200元 | AC6652C | 通AC6652，支持4路20位高速计数，WEPP扩展接口 | 450元
AC6610 | 12位16通道查询AD卡，开关量16I/16O | 550元 | AC6652D | 通AC6652，输入为共阳模式，PNP输出 | 450元
AC6610E | 同AC6610，带4路12位DA | 950元 | AC6652E | 通AC6652，PNP输出，直接输出电压 | 450元
AC6613 | 32路12位100KHz,2路12位DA，16DI/16DO，两路24位计数器，两路24位脉冲发生器 | 850元 | AC6652B | 隔离8路输入隔离8路输出，NPN输出，软件完全兼容AC6652 | 290元
AC6613L | 32路12位100KHz,16DI/16DO，两路24位计数器，两路16位脉冲发生器 | 660元 | AC6652AR | 隔离16路输出，16路继电器输出 | 390元
AC6022 | 16路16位100KHzAD，开关量：16DI/16DO，2路20位脉冲，2路24位计数器 | 839元 | AC6654 | 32路入/32路出隔离开关量板，OC输出（100Ma） | 590元
AC6614 | 32路16位100KHz,2路12位DA，16DI/16DO，四路24位计数器，两路20位脉冲发生器 | 990元 | AC6644 | 24位计时器板，2路脉冲输出，32路开关量 | 699元
AC6615 | 8路12位20KHZ多功能AD，工作方式：查询。2路12位DA。12DIO，两路20位计数器 | 499元 | PCIE总线开关量板
AC6621 | 16路12位400KHz连续采集A/D板 | 1150元 | AC5152 | 隔离16路输入，隔离16路NPN输出 | 399元
|  |  | AC5152AR | 隔离16路输入，16路继电器输出 | 450元
AC6623 | 32路单端12位，连续采集，16DI/16DO，两路20位计数器，两路24位脉冲发生器，2路12位DA | 1199元 | USB IO采集模块
AC6624 | 32路16位400K AD，2路12位DA，16DI/16DO，2路24位计数，2路20位脉冲 | 1299元 | MP441 | 隔离16路输入/16路输出USB板 | 359元
AC6111 | 16路12位400KHz连续采集A/D板 | 1990元 | MP452 | 隔离IO卡，16入/16出 | 390元
|  |  | MP351AC | 隔离IO卡，16入/16出，NPN输出，输入输出端子连接 | 420元
AC6115 | 8路12位连续采集，同时采样AD板 | 1990元 | 端子接线板
USBAD采集模块 |  |  | AC110 | 四路放大板,增益100,500倍,带冷端温度测量 | 800元
MP401 | 隔离24位7路AD,速度2-80Hz。开关量:8I/8O。低速采集。MP401带2路隔离12位DA。 | 890元 | AC140 | 8路大功率继电器板,8路光电隔离输入 | 350元
MP410 | 12位7路单端，2000通道/秒，直接端子输出 | 290元
MP411 | 12位16路AD,2路12位DA，开关量:16I/16O,1路20位测频/计数，低速采集 | 650元 | AC140E | 16路中功率继电器端子板，16路光电隔离输入 | 490元
MP411IS | 兼容MP411，提供了AD DA的地线、电源与PC USB隔离功能 | 900元 | AC241 | 32路功率继电器端子板，配接OC输出隔离开关量板 | 490元
MP411L | 不带DA，计数器，其余同MP411 | 590元 | AC145ND | 隔离16I/160端子板电流100毫安，PNP输出 | 249元
MP412 | 12位16路AD，2路12位DA，开关量：16I/16O，2路24位计数，2路20位脉冲 | 790元 | AC145C | 16路隔离输入（共阳），16路隔离输出（共地）端子板 | 249元
MP412C | 12位32单端/16差分AD，2路12位DA，开关量：8I/8O，2路24位计数，2路20位脉冲 | 990元 | AC142 | DB37/40芯扁平缆到端子转接板 | 100元
MP413 | 16位16单端/8差分AD，2路12位DA，开关量：16I/16O，2路24位计数，2路20位脉冲 | 900元 | AC146 | DB25到端子转接板 | 100元
MP417 | 16路20位 1KHz AD，开关量：16DI/16DO，2路24位计数器，2路20位脉冲发生器 | 990元 | AC157 | 16路模拟输入，I/V滤波端子板 | 100元
MP420E | USB2.012位500KhzA/D,DIO 16I/16O | 1500元 | AC175 | 40脚扁平电缆到计算机档片转接卡 | 70元
MP4221 | 8路12位2MHzAD,2路12位DA，16DI/16DO，2路24位计数，2路20位脉冲 | 1500元 | P6654 | 40脚扁平电缆到DB37针，计算机档片转接卡 | 70元
MP424 | MP424是一个高速12位4路并行采样AD模块 | 2990元 | ACS422 | USB32路AD采集模块配备的端子板 | 150元
MP4623 | 15路12位500KHZ AD，开关量：16I/16O，2路24位计数器，2路20位脉冲输出 | 990元 | ACS410 | MP41X系列配套端子板，支持I/V变换、滤波 | 150元
MP4624 | 15路16位400KHZ AD,开关量：16I/16O，2路24位计数器，2路20位脉冲输出 | 1290元 | ACS420 | MP42X系列配套端子板 | 150元
MP4222 | 8路16位800KHZ AD，16I/16O，2路24位计数器，2路20位脉冲输出 | 1900元 | ACS450 | MP45X系列配套端子板 | 150元
MP422E | 16路16位400K AD，2路12位DA，16DI/16DO，2路24位计数，2路24位脉冲 | 1450元 | ACS601 | 32路模拟输入，I/V滤波端子板 | 150元
MP426 | 12路16位无相差AD，速度100KHz/通道，2x24位减法计数器，二路脉冲发生器 | 1290元 | ACS424 | 16路AD到SMA插座转接板 | 400元
串口采集AD模块 |  |  | ACS605 | 32路模拟输入，I/V变换，适合高速板 | 150元
AE210 | 12位16路AD，2路12位DA，开关量：8I/8O，RS232接口 | 490元 | ACS615 | 16路通用AD输入端子板，同时支持2路DA电压输出0-10V变换为0-20mA电流输出 | 199元
AE212 | 16位16路AD，2路12位DA，开关量：8I/8O，RS232接口 | 650元 | ACS616 | 32路通用AD输入端子板，同时支持2路DA电压输出0-10V变换为0-20mA电流输出 | 249元
PCIE总线A/D板 |  |  | DB25/DB37电缆1.5米 |  | 20元/35元
AC5110 | 12位16路20KHZ多功能卡，2路12位DA，16DIO，2路20位计数 | 550 | DB68高密电缆1.5米 |  | 100元
AC5110C | 16位16路20KHZ多功能卡，2路12位DA，16DIO，2路20位计数 | 699
DA板
AC6631 | 隔离4路12位D/A，电压输出10V/±10V | 690元
AC6632 | 隔离8路12位D/A，电压输出10V/±10V | 990元
AC6301EA | 隔离12位DA，四路电压输出，四路电流输出，8DIO | 980元
MP432 | 隔离8路12位DA，电压输出 | 1200元
MP436 | 隔离4路16位DA，电压输出 | 1300元